## List1
Zap. Št. | Lokacija el. agregata | Moč [kVA] | Daljinski nadzor in upravljanje v službi ESV: LiteEdit, WebSupervisor | Daljinski nadzor SCADA | Avtomatski zagon | Leto vgradnje ali izdelave | Znamka | Tip agregata | Tip motorja
1 | KP Ajdovščina | 800 | NE | NE | DA | 2009 | P800P1 | FG Wilson LL7024P | Perkins 4006TAG3A