## List1
Zap. Št. | Lokacije el agregatov | Moč [kVA] | Daljinski nadzor in upravljanje v službi ESV: LiteEdit, WebSupervisor | Daljinski nadzor SCADA | Avtomatski zagon | Leto vgradnje ali izdelave | Znamka | Tip agregata | Tip motorja
1 | MMRP Šempeter pri Novi Gorici | 12.5 | DA | telemetrija | DA | 1992 | SPARK | FIRENZE 2.I | Lombardini BTA3 -LB/4
2 | MRP Ljubljana | 8.5 | DA | telemetrija | DA | 1995 | ZORDAN | BTA 3 -SA/2 | Lombardini 3 LD 510
3 | Prenosni agregat VC LJ | 8.5 | NE | / | NE | 1995 | ZORDAN | BTA 3 -SA/2 | Lombardini 3 LD 510
4 | Prenosni agregat VC MB | 8.5 | NE | / | NE | 1995 | ZORDAN | BTA 3 -SA/2 | Lombardini 3 LD 510
5 | MMRP Ceršak | 22 | DA | telemetrija | DA | 1996 | ZORDAN | MDE 22 | Lombardini LDW 1204
6 | MRP KP Kidričevo - Cirkovce | 500 | DA | telemetrija | DA | 2000 | SPARK | STAMFORD HC 1554 C1 | MTU - MERCEDES 12V 183 TB 32
7 | MRP Ajdovščina | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2004 | WFM | SY 63 TDE | Yanmar L100N
8 | MRP Hrastnik | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2004 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
9 | MRP Kranj Čirče KR«1« | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2004 | WFM | SY 63 TDE | Yanmar L100N
10 | MRP Radeče | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2004 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
11 | MRP Celje | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2006 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
12 | MRP Novo Mesto | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2006 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
13 | MRP Sladki Vrh | 6.3 | DA | telereading | DA | 2006 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
14 | MRP Slovenj Gradec | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2006 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
15 | MRP Šempeter v Savinjski dolini | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2007 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
16 | MRP Trbovlje | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2007 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
17 | MRP Zreče | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2007 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
18 | MRP Dogoše | 6.3 | DA | telereading | DA | 2008 | WFM | B6100 DE enofazni | Yanmar L100AE
19 | MRP Krško | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2008 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
20 | MRP Murska Sobota | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2008 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
21 | MRP Šoštanj | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2008 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
22 | MRP TOH - Hrastnik | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2008 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
23 | RP Rogaška Slatina | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2008 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
24 | MRP IGM - Zagorje | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2009 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
25 | MRP Kranj Labore KR »2« | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2009 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
26 | MRP Ptuj | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2009 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
27 | MRP Slovenske Konjice | 10 | DA | telereading | DA | 2009 | WFM | B10000 DE | Lombardini 25LD425
28 | MRP Škofja LokaTrata | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2009 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
29 | MRP Gornja Radgona | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
30 | MRP Kidričevo | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
31 | MRP Kresnice | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
32 | MRP Lendava | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
33 | MRP Ormož | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
34 | MRP Sevnica | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2010 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
35 | RP Podlog | 14 | DA | telemetrija | DA | 2011 | WFM | B14000 TDE | Lombardini 12LD477
36 | MRP Impol-Sl Bistrica | 6.3 | DA | telereading | DA | 2012 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
37 | MRP Ljubečna | 6.3 | DA | telereading | DA | 2012 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
38 | Plinovodi uprava LJ | 250 | DA | telemetrija | DA | 2012 | VISA | V 250 GX | Volvo TAD 734 GE
39 | MRP Anhovo | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
40 | MRP Kozarje | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
41 | MRP Marjeta | 6.3 | DA | telereading | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
42 | MRP Prebold | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
43 | MRP Šentjur | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
44 | MRP Trojane | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
45 | MRP Žalec | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2013 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
46 | MRP Kamnik | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2014 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
47 | MRP Kresnice ŠP | 7 | DA | telereading | DA | 2014 | WFM | B7000 DE | Lombardini 15LD440
48 | MRP Logatec | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2014 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
49 | MRP Slovenska Bistrica | 6.3 | DA | telereading | DA | 2014 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
50 | MRP Zapuže | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2014 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
51 | RMRP Vodice | 14 | DA | telemetrija | DA | 2014 | VISA | P14FOX | Perkins 403A-15G1
52 | MRP Velenje | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2015 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
53 | MRP Vrhnika | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2015 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
54 | Plinovodi uprava MB | 40 | DA | telemetrija | DA | 2015 | VISA | D41B | Baudouin 4M06G8D0/S
55 | MRP Drnovo | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2016 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
56 | MRP Količevo | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2016 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
57 | MRP Tržič | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2016 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
58 | MMRP Rogatec | 60 | DA | telemetrija | DA | 2017 | MASE | MPL 66 S-I | FPT IVECO NEF45SM1A turbo
59 | MRP Godovič | 6.3 | DA | telereading | DA | 2018 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
60 | MRP IC Hoče Magna | 6.3 | DA | telereading | DA | 2018 | MASE | PDG 51 Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
61 | MB Uprava prenosni | 3 | / | / | / | 2018 | HONDA | EU 30i | Honda GX160 4-stroke, OHV, 1 cylinder, 163cc
62 | MRP Golnik | 6.3 | DA | telereading | DA | 2019 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
63 | MRP Keramix – Ng | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2019 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
64 | MRP Ljutomer | 6.3 | DA | telereading | DA | 2019 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
65 | MRP Otiški vrh | 6.3 | DA | telereading | DA | 2019 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
66 | MRP TERMIT - Moravče | 6.3 | DA | telereading | DA | 2019 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
67 | MRP Batuje | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
68 | MRP Dobruška vas | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
69 | MRP Izlake | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
70 | MRP Lesce | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
71 | MRP Polzela | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
72 | MRP Solkan | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
73 | MRP Šenčur | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
74 | MRP Šmarje pri Jelšah | 6.3 | DA |  | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
75 | MRP Velenje sever | 6.3 | DA | telereading | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
76 | MRP Vipava | 6.3 | DA |  | DA | 2020 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
77 | MRP Brezovo | 6.3 | DA |  | DA | 2021 | MASE | PD 7.4 S | Yanmar L100AE, 4 stroke
78 | MRP Kotlje | 6.3 | DA |  | DA | 2021 | MASE | PD 7.4 S | Yanmar L100AE, 4 stroke
79 | MRP Križevci | 6.3 | DA |  | DA | 2021 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
80 | MRP Lek Mengeš | 6.3 | DA | teleriding | DA | 2021 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
81 | MRP Ravne na Koroškem | 6.3 | DA | telemetrija | DA | 2021 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
82 | MRP Meblo NG | 6.3 | DA |  | DA | 2021 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
83 | MRP Črensovci | 6.3 | DA |  | DA | 2022 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
84 | MRP Lipovci | 6.3 | DA |  | DA | 2022 | MASE | MG5000S-Y | Yanmar L 70 V 3000 rpm
85 | MRP Starošinci | 6.3 | DA |  | DA | 2022 | MASE | MG5000S-Y | Yanmar L 70 V 3000 rpm
86 | MRP Žirovnica | 6.3 | DA |  | DA | 2022 | MASE | MG5000S-Y | Yanmar L 70 V 3000 rpm
87 | MRP Pragersko | 5 | DA |  | DA | 2022 | WFM | B6300 TDE | Yanmar L100AE
88 | MRP Bela Jesenice | 6.3 | DA |  | DA | 2024 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
89 | MRP Levi breg Jesenice | 6.3 | DA |  | DA | 2024 | MASE | PD 6/5 I-Y/AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
90 | MRP Vransko | 6.3 | DA |  | DA | 2024 | MASE | MG5-Y 6AE | Yanmar L100AE, 4 stroke
91 | Prenosni agregat VS LJ | 1 | NE | / | NE | 2012 | HONDA | elmax SHX1000 | Honda GXH50