## POPIS
Cenik materiala in dela
A | Preskrba z električno energijo
Št. | Material oz. delo |  |  | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police, v kineto in delno uvlečenje v cevi v zemlji
| - NYY-J 5x10mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
2 | Dobava in montaža zaščitne cevi za zaščito, za polaganje v zemljo, Φ=63. |  |  | 10 | m | 0 | 0
3 | Dobava in montaža v obstoječo priključno merilno omarico naslednjo električno opremo |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| - kombinirani odvodnik prenapetosti, razred 1+2, 275 V,AC, 25 kA, tip: Dehn ventil, DEHN | 1 | kpl |  |  |  | 0
| - vrstne sponke | [5 empty] | 0
| Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material… | [5 empty] | 0
4 | Dobava in montaža novega električnega razdelilnika, iz nerjavne pločevine, sestavljenega iz omare dimenzij: 600x1000x300mm, s priborom za montažo na steno, mehanske zaščite IP55, z enojnimi vrati, z naslednjo elektro opremo: |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| - stikalo 1-0-2(mreža-agregat), 3-polni, 40A, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - stikalo 1-0-2, 16A, 1-polno, | 2 | kos |  |  |  | 0
| - stikalo s ključem 40A, 3-polni, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - stikalo 0-1, 16A, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - FID stikalo 4 polno 40A 0.3A z modulom za avtomatski ponovni vklop, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 3p-C 16A, 15kA, | 2 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 3p-C 4A, 15kA, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 16A, 15kA, | 11 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 10A, 15kA, | 9 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 6A, 15kA, | 7 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 4A, 15kA, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - PKE12, 8-32A, v kompletu s kontaktorji in releji (signalizacija), | 2 | kos |  |  |  | 0
| - rele kontrole faz, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - kombinirani odvodnik prenapetosti, razred 2, 275 V,AC, 25 kA, tip: Dehn ventil, DEHN | 1 | kos |  |  |  | 0
| - odvodnik prenapetosti, razred 2, tip: Dehn guartd, DEHN | 6 | kos |  |  |  | 0
| - kontaktor, 40A, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - kontaktor, 16A, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - vgradna bela signalna svetilka RMQ Titan z LED diodo, za napetost 230V, za montažo na DIN letev, | 4 | kos |  |  |  | 0
| - vgradna zelena signalna svetilka RMQ Titan z LED diodo, za napetost 230V, za montažo na DIN letev, | 2 | kos |  |  |  | 0
| - vgradna rdeča signalna svetilka RMQ Titan z LED diodo, za napetost 230V, za montažo na DIN letev, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - tipka za izklop v sili, 10A, 230V, IP65, komplet s priborom za montažo na vrata razdelilnika, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - fluo svetilka s stikalom, 20 W, 230 V,AC, s stikalom na vratih, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - enofazna vtičnica za montažo na letev 16 A, 230 V,AC, komplet z vtikačem, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - trifazna vtičnica za montažo na letev 16 A, 400 V, AC, (okrogla), komplet z vtičkačem, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - foto rele s sondo, 220-240 V AC, 16A, 2300W, SRSD1NO, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - N, PE letev | 1 | kpl |  |  |  | 0
| - priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 2 | kpl |  |  |  | 0
| - vrstne sponke | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material… | [5 empty] | 0
4 | Dobava in montaža novega električnega razdelilnika, iz nerjavne pločevine, sestavljenega iz omare dimenzij: 600x1000x300mm, s priborom za montažo na steno, mehanske zaščite IP55, z enojnimi vrati, z naslednjo elektro opremo: |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| - stikalo 0-1, 25A, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - FID stikalo 2 polno 25A 0.03A z modulom za avtomatski ponovni vklop, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 16A, 15kA, | 4 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 10A, 15kA, | 3 | kos |  |  |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 1p-C 4A, 15kA, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - odvodnik prenapetosti, razred 2, tip: Dehn guartd, DEHN, | 6 | kos |  |  |  | 0
| - fluo svetilka s stikalom, 20 W, 230 V,AC, s stikalom na vratih, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - enofazna vtičnica za montažo na letev 16 A, 230 V,AC, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - foto rele s sondo, 220-240 V AC, 16A, 2300W, SRSD1NO, | 1 | kos |  |  |  | 0
| - N, PE letev | 1 | kpl |  |  |  | 0
| - priključne vrstne sponke (L1,L2,L3,N,PE) | 2 | kpl |  |  |  | 0
| - vrstne sponke | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Baker za zbiralnice, plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material… | [5 empty] | 0
5 | Dobava in montaža nadometne doze, s priborom za montažo na steno, mehanske zaščite IP55 z naslednjo elektro opremo: |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| - odvodnik prenapetosti, iskrišče, TSF 50 SWISS, Leutron | 1 | kos |  |  | 0 | 0
| - Vrstne sponke |  |  |  |  | 0 | 0
| Uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material… |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Priključitev rezervnega napajanja na nov razdelilnik +NF. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječega napajalnega kabla, komplet z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb naročnika. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječe prikjlučne merilne omarice električne energije, komplet z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb Investitorja. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Demontaža obstoječga razdelilna +NF in odvoz na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb naročnika. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Izvedba kabelske kanalizacije za potrebe novega napajalnega kabla, v skladu s projektnimi pogoji upravljalca elektroenergetskega distribucijskega omrežja. |  |  | 1 | m | 0 | 0
11 | Priključitev NN napajalnega kabla za napajanje MRP v priključno merilni omarici +NE. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
12 | Zagotovitev prisotnosti nadzora pristojnega elektrodistribucijskega podjetja v času izvajanja del. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Ureditev in pridobitev soglasja za priključitev, pogodbe o priključitvi, nadzor nad izdelavo priključka s strani upravljalca distribucijskega omrežja, priključitev merilnega mesta na omrežje. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Izdelava tesnenja prehodov kablov v kabelski kanalizaciji, v jaških s tipskimi elementi. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
15 | Manjša gradbena dela (vrtanje odprtin v steni…) |  |  | 1 | kos | 0 | 0
A | SKUPAJ | [5 empty] | 0
B | Mala moč in razsvetljava
Št. | Material oz. delo |  |  | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in polaganje kabla na kabelske police, v kineto in delno uvlečenje v cevi v zemlji:
| - NYY-J 5x2.5 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - NYY-J 3x2.5 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - NYY-J 3x1.5 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - Olfex 110CY 2x1mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabelskih polic komplet s pritrdilnim, spojnim priborom in pokrovi, v nerjavni izvedbi V4A |  |  |  |  | 0 | 0
| -PK50 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| -PK100 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| -PK200 |  |  | 10 | m | 0 | 0
3 | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne od fi=18 do fi=35mm, komplet s koleni. |  |  | 10 | m | 0 | 0
4 | Dobava in monža zaščitnih nerjavnih kovinskih inštalacijskih cevi, od fi=18 do fi=35mm, za zaščito kablov komplet s pritrdilnim materialom. |  |  | 10 | m | 0 | 0
5 | Dobava in montaža enofazne nadometne vtičnice 16A 230V AC, IP44, z zaščitnim kontaktom, in s predvidenim mestom za oznako, prikjučena na splošno napajanje. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
6 | Dobava in montaža stropne svetilke v LED izvedbi, 4500lm, 36W, 840FO, IP66 za nadometno montažo na strop prostora, kot na primer 5700 4500lm 36W 840FO. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
7 | Dobava in montaža ladijske svetilke z LED sijalko, 23W, za nadometno montažo na fasado objekta, nad vhodom v prostor. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
| Stikalo 07-3511, zaščita II 2G Ex eb IIC T6 Gb, Bartec |  |  |  |  | 0
| Led svetilka 28W, 4360 lm, ekvivalent 2x36W, tip 865 12L42, zaščita II 2G Ex eb mb q IIC T4 Gb, Schuch |  |  |  |  | 0
8 | Dobava in montaža viseče svetilke v LED izvedbi, tip EVA-5060, 12W, za nadometno montažo, za montažo v cono 2 eksplozivne ogroženosti, IP66, komplet z obešalnim priborom, Cortem Group. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Dobava in montaža viseče svetilke v LED izvedbi, tip EVA-5060, 12W, za nadometno montažo, za montažo v cono 2 eksplozivne ogroženosti, IP66, komplet z obešalnim priborom za montažo na fasadno objekta, komplet s senčilom-svetlobna emisija 0% pri 0°, Cortem Group. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Dobava in montaža LED sijalke 12W, 4000K, v obstoječe svetilke (tip EVA-5060, Cortem Gropup). |  |  | 10 | kpl | 0 | 0
11 | Dobava in montaža nadometnih stikal 250V, 10A, IP65, s predvidenim mestom za oznako, komplet z mehansko zaščito pred vremenskimi vplivi, s priborom za montažo na fasado objekta. |  |  |  |  | 0 | 0
| - navadno |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
12 | Dobava in montaža eksplozijsko varnih instalacijskih stikal 250 V, 16 A, EEx de IIC T6 (BARTEC ali boljše kvalitete): |  |  |  |  | 0 | 0
| -izmenična |  |  | 1 | kos | 0 | 0
13 | Dobava, montaža in izdelava prehodov - barier za kable iz neEX v EX prostore ROXTEC EX SEALING SYSTEM, ROXTEC, AB steni, za prehod naslednjega števila kablov, komplet s pripravo ustrezne odprtine: |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| -presek kabla Φ12,9mm (tip kabla NYY-J 3x2,5mm2) | 18 | kos |  |  | 0 | 0
14 | Dobava in montaža razdelilne doze, za motažo v cono 2 ekplozijske ogorženosti, (BARTEC ali boljše kvalitete) |  |  | 5 | kos | 0 | 0
15 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij in eletričnih elementov (vtičnice, svetilke,…), komplet z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb naročnika. |  |  | 32 | ur | 0 | 0
16 | Izdelava tesnenja prehodov kablov v kabelski kanalizaciji, v jaških s tipskimi elementi. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
17 | Manjša gradbena dela ( vrtanje odprtin v steni do fi 30 mm) |  |  | 1 | kos | 0 | 0
B | SKUPAJ | [5 empty] | 0
C | Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov
Št. | Material oz. delo |  |  | Količina | Enota | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
1 | Dobava in montaža pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm, brez gradbenih del, komplet spojnim materialom ter antikorozijsko zaščito. |  |  | 10 | m | 0 | 0
2 | Dobava in montaža ploščatega vodnika StSt (V4A) št.1.4571 dimenzij 30x3,5 mm, brez gradbenih del, komplet s spojnim materialom ter antikorozijsko zaščito. |  |  | 10 | m | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje vodnika StSt(V4A) št.1.4571 fi 8 na streho in fasade objekta, komplet s spoji in pritrdilnim materialom z antikorozijsko zaščito. |  |  | 10 | m | 0 | 0
4 | Dobava in montaža ploščatega vodnika Cu dimenzij 25x4 mm, brez gradbenih del, komplet s spojnim materialom ter antikorozijsko zaščito in ustreznimi podpornimi, pritrdilnimi elementi, za montažo na kovinsko konstrukcijo. |  |  | 10 | m | 0 | 0
5 | Dobava in montaža fasadnih nosilcev, izdelan iz nerjavečega materiala (StSt), primerni za montažo na fasado. |  |  | 10 | kpl | 0 | 0
6 | Dobava in montaža merilne križne sponke, sestavljene iz treh ploščic dimenzij 58x58mm, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi inploščatimi vodniki do širine 30mm v zemlji in nad njo. |  |  | 10 | kpl | 0 | 0
7 | Dobava in montaža vertikalne zaščite strelovoda iz nerjaveče pločevine, dolžine 1,6m, komplet z materialom za pritrjevanje na fasado. |  |  | 10 | kpl | 0 | 0
8 | Dobava in montaža pritrdiln sponk, sestavljene iz treh ploščic dimenzij 58x58mm, za izvedbo galvanske povezave med ploščatimi in okroglim vodnikom in kovinskimi masami na objektu. |  |  | 10 | kpl | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala: |  |  |  |  | 0 | 0
| - H07V-K, 00 1x6 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - H07V-K, 00 1x16 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - H07V-K, 00 1x25 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
| - H07V-K, 00 1x70 mm2 |  |  | 10 | m | 0 | 0
10 | Dobava in montaža pokositrene bakrene ploščate pletenice (16x1) mm za premostitve izolirnih spojev raznih cevovodov in prezračevalnih kanalov. |  |  | 10 | m | 0 | 0
11 | Dobava in montaža izoliranega nosilnega droga (kompozit/Al), L=4,7m z lovilno palico 2500mm in itegriranim HVI vodnikom 10m, Dehn |  |  | 2 | kos | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zidnega pritrdilnega elementa nosilnega droga, teleskopski, z nastavljivim odmikom, 400 do 700mm, Dehn. |  |  | 3 | kos | 0 | 0
13 | Dobava in montaža nosilcev HVI vodnika |  |  | 5 | kos | 0 | 0
14 | Dobava in montaža merilnega mesta (izoliran spoj StSt/StSt), Dehn |  |  | 2 | kos | 0 | 0
15 | Dobava in montaža nosilcev HVI vodnika EX izvedbi, H=70mm, tip HVI Ex W70 |  |  | 5 | kos | 0 | 0
16 | Dobava in montaža zbiralke za povezovanje nosilcev HVI vodnika v EX okolju, za nekovinske fasade, nerjaveče jeklo, HVI EX busbar 500 |  |  | 2 | kos | 0 | 0
17 | Dobava in montaža glavne omarice za izenačevanje potencialov (IP), izdelane iz pločevine, komplet z vgrajeno Cu zbiralnico, s prikjlučitvijo na obstoječe ozemljilo. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Dobava in montaža zbiralke za izenačevanjevanje, za montažo na kovinsko konstrukcijo merilne proge. (Opcija 2) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Povezava krožnega ozemljila na obstoječo ozemljitveno mrežo kompleksa. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Dobava materiala in izdelava priključka ozemljitvene mreže na ograjo platoja s tipskim spojnim materialom na vsakih 10m (antikorozijska zaščita ograje se ne sme poslabšati). |  |  | 1 | kos | 0 | 0
21 | Izvedba sistema iznečavanja v objektu s priključitvijo na obstoječe ozemljilo. |  |  | 1 | kos | 0 | 0
22 | Dobava in montaža različnih jeklenih profilov za pomožne konstrukcije za polaganje kablov |  |  | 1 | kg | 0 | 0
23 | Demontaža obstoječih strelovodnih inštalacij in inštalacije za izenačevanje potencialov, komplet z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb naročnika. |  |  | 16 | ur | 0 | 0
24 | Izvedba sprotnih meritev ozemljitvene upornosti in končna meritev ozemljitvene upornosti. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
25 | Meritve in preizkusi. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Dobava, montaža in izdelava prehodov - barier za kable iz neEX v EX prostore ROXTEC EX SEALING SYSTEM, ROXTEC, AB steni, za prehod naslednjega števila kablov, komplet s pripravo ustrezne odprtine: |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
27 | - H07V-K, 00 1x70 mm2 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Izkop do globine 0,8m za potrebe polaganja valjanca v dolžini 75m, rezanje asfalta, komplet z zasutjem in odvozom odvečnega materiala na ustrezno deponijo. |  |  | 1 | m | 0 | 0
C | SKUPAJ | [5 empty] | 0
| Skupaj A+ B + C | [5 empty] | 0
Dela se obračunajo po ceniku in dejansko izvedenih delih. Vse vrednosti so v EUR brez DDV