## List1
PLINOVODI BOHOVA - SANACIJA SANITARIJ IN GARDEROB
A | OGREVANJE
Poglavje | Opis | Em | Količina | Skupaj/em | Skupaj
RADIATORJI - zamenjava starih, dotrajanih radiatorjev Aklimat, z novimi, enakovrednimi, vključno konzole, odzračevalna pipica, čep ter demontaža in ponovna montaža. Alu izvedba, bela barva, kot npr. Aklimat classic.
1. | M 500, 12 členov, prostor 2474 | kos | 1 |  | 0
2. | M 500, 24 členov, prostor 2475 | kos | 1 |  | 0
3. | M 650, 10 členov, stopnišče 1.NAD | kos | 2 |  | 0
4. | M 650, 20 členov, prostor 2406 | kos | 1 |  | 0
5. | M 900, 4 členi 2X WC PRITLIČJE, 1X WC Ž 1.NAD, 1X HODNIK PRITLIČJE | kos | 4 |  | 0
6. | M 900, 6 členov, WC M 1.NAD | kos | 1 |  | 0
7. | M 900, 7 členov, HODNIK PRITLIČJE | kos | 1 |  | 0
8. | M 900, 11 členov, HODNIK NAD. | kos | 1 |  | 0
9. | M 900, 14 členov, TUŠ SLAČILNICA | kos | 1 |  | 0
10. | Radiatorski regulirni ravni ventil brez glave, izdelek DANFOSS Trata tip RA-N 10 (3/8") | kos | 10 |  | 0
11. | Radiatorski regulirni ravni ventil brez glave, izdelek DANFOSS Trata tip RA-N 15 (1/2") | kos | 3 |  | 0
12. | Radiatorski ravni zaporni holandec, izdelek DANFOSS Trata tip RLV 10 (fi 3/8") | kos | 10 |  | 0
13. | Radiatorski ravni zaporni holandec, izdelek DANFOSS Trata tip RLV 15 (fi 1/2") | kos | 3 |  | 0
14. | Radiatorski R - kos s tesnilnim materialom fi 1/2" - 3/8" | kos | 20 |  | 0
15. | Termostatska glava za radiatorski ventil z vgrajenim senzorjem | kos | 13 |  | 0
16. | Praznjenje sistema ogrevanja v celem objektu | komp. | 1 |  | 0
17. | Demontaža radiatorjev, konzol, ventilov | komp. | 1 |  | 0
18. | Odvoz ogrevalne opreme na trajno deponijo in pridobitev potrdila | komp. | 1 |  | 0
19. | Tlačni preiskus z vodo na 6 bar | komp. | 1 |  | 0
20. | Polnjenje sistema z mehko vodo. Opomba: mehko vodo dobavi izvajalec (cca. 2m3) | komp. | 1 |  | 0
21. | Vregulacija sistema, nastavitev pretokov in preiskus ogrevanja | komp. | 1 |  | 0
22. | Pripravljalno zaključna dela in transportni stroški | komp. | 1 |  | 0
| ZNESEK SKUPAJ EUR BREZ DDV |  |  |  | 0
B | VODOVOD
Poglavje | Opis | Em | Količina | Skupaj/em | Skupaj
SANACIJA SANITARIJ - 1.nad
1. | Demontaža obstoječe opreme | pavš. | 1 |  | 0
2. | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev PE-RT, v kolutu z izolacijo 13 mm, za sanitarno vodo, v skladu s standardom EN ISO 21003, z dodatkom za odrez in spojnim materialom, v kvaliteti, kot npr.: Uponor Uni Pipe PLUS fi 20x2,25. | m | 30 |  | 0
3. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 50 | m | 15 |  | 0
4. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 110 | m | 6 |  | 0
5. | Kompletni pisoar v kvaliteti, kot npr.: podometni geberit element duofix za pisoar art. 111.695.11.6, pisoar izdelan iz sanitarnega porcelana bele barve tip Subway brez pokrova, art. 75130001, sifon sesalni tip jetex, kpl z dotočno garnituro s tesnilom 32 | kos | 2 |  | 0
6. | Kompletno stranišče, v kvaliteti, kot npr.: : -WC školjka izdelana iz sanitarnega porcelana bele barve, izdelek Architectura, art.: 4694CL01 -sedežne deske s soft pokrovom, duofix element za wc školjko GEBERIT art: 111.311. , tipka za splahovanje wc školjke GEBERIT Sigma 01 art:115.660.11.1.-in tesnilno pritrdilnega materiala | kos | 2 |  | 0
7. | Kompleten umivalnik, v kvaliteti, kot npr.: -keramična školjka, izdelek geberit Selnova 60 x 46 art. 500.300.01.7, -podometni element geberit za umivalnik, -stoječa enoročna mešalna armatura za umivalnik, vključno s sifonom in kotnimi ventili Schell, Logis, art. 71107000 in pritrdilno tesnilni material | kos | 2 |  | 0
8. | Ogledalo v kvaliteti, kot npr.: KOIN program, velikost 600 × 800 mm | kos | 2 |  | 0
9. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | komp. | 1 |  | 0
10. | Pripravljalno zaključna dela | komp. | 1 |  | 0
11. | Izvedba el. instalacije za nov pisaor | komp. | 1 |  | 0
12. | Dolbenje sten in tal za odstranitev obstoječih instalacij in vgradnjo novih instalacij | komp. | 1 |  | 0
SANACIJA SANITARIJ - pritličje
1. | Demontaža obstoječe opreme | pavš. | 1 |  | 0
2. | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev PE-RT, v kolutu z izolacijo 13 mm, za sanitarno vodo, v skladu s standardom EN ISO 21003, z dodatkom za odrez in spojnim materialom, v kvaliteti, kot npr.: Uponor Uni Pipe PLUS fi 20x2,25. | m | 30 |  | 0
3. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 50 | m | 15 |  | 0
4. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 110 | m | 6 |  | 0
5. | Kompletni pisoar v kvaliteti, kot npr.: podometni geberit element duofix za pisoar art. 111.695.11.6, pisoar izdelan iz sanitarnega porcelana bele barve tip Subway brez pokrova, art. 75130001, sifon sesalni tip jetex, kpl z dotočno garnituro s tesnilom 32 | kos | 2 |  | 0
6. | Kompletno stranišče, v kvaliteti, kot npr.: : -WC školjka izdelana iz sanitarnega porcelana bele barve, izdelek Architectura, art.: 4694CL01 -sedežne deske s soft pokrovom, duofix element za wc školjko GEBERIT art: 111.311. , tipka za splahovanje wc školjke GEBERIT Sigma 01 art:115.660.11.1.-in tesnilno pritrdilnega materiala | kos | 2 |  | 0
7. | Kompleten umivalnik, v kvaliteti, kot npr.: -keramična školjka, izdelek geberit Selnova 60 x 46 art. 500.300.01.7, -podometni element geberit za umivalnik, -stoječa enoročna mešalna armatura za umivalnik, vključno s sifonom in kotnimi ventili Schell, Logis, art. 71107000 in pritrdilno tesnilni material | kos | 2 |  | 0
8. | Ogledalo v kvaliteti, kot npr.: KOIN program, velikost 600 × 800 mm | kos | 2 |  | 0
9. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | komp. | 1 |  | 0
10. | Pripravljalno zaključna dela | komp. | 1 |  | 0
11. | Izvedba el. instalacije za nov pisaor | komp. | 1 |  | 0
12. | Dolbenje sten in tal za odstranitev obstoječih instalacij in vgradnjo novih instalacij | kos | 1 |  | 0
HIDRANT IN NAVEZAVA
1. | Zidna euro hidrantna omarica opremljena z opremo za gašenje, z vodovodnim levim ali desnim priključkom fi 2", ki vsebuje: -1 kos Al ali MS cevni priključni ventil fi 2" -1 kos tlačna gumijasta cev fi 1" × 30 m -1 kos ročnik na zasun fi 1" -1 kos gibljivi kolut tip HOZ-K-GC-EURO, velikosti 740 × 840 × 250 | kos | 1 |  | 0
2. | Navezava na hidrantno omrežje, priklop na obstoječo pocinkano cev | komp. | 1 |  | 0
3. | Jeklena pocinkana srednjetežka navojna cev, iz materiala St37,2, po DIN2440, za hladno in toplo vodo fi 2" | m | 6 |  | 0
4. | Ventil za vodovod 1'' | kos | 4 |  | 0
5. | Ventil za vodovod 2'' | kos | 2 |  | 0
6. | Revizijska odprtina 300x 300mm z vraticami | kos | 3 |  | 0
7. | Zapiranje vode, obveščanje uporabnika | komp. | 1 |  | 0
8. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | komp. | 1 |  | 0
9. | Pripravljalno zaključna dela | komp. | 1 |  | 0
10. | Dolbenje sten in tal za odstranitev cevi hidranta in hidrantne omarice, razširitev stene za novo euro hidrantno omarico in vzidava omarice | komp. | 1 |  | 0
GARDEROBNE SANITARIJE
1. | Demontaža obstoječe opreme | pavš. | 1 |  | 0
2. | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev PE-RT, v kolutu z izolacijo 13 mm, za sanitarno vodo, v skladu s standardom EN ISO 21003, z dodatkom za odrez in spojnim materialom, v kvaliteti, kot npr.: Uponor Uni Pipe PLUS fi 20x2,25. | m | 60 |  | 0
3. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 50 | m | 30 |  | 0
4. | PP kanalizacijska cev za hišno kanalizacijo, izdelana iz polipropilena, z vstavljenim tesnilom fi 110 | m | 10 |  | 0
5. | Kompletno stranišče, v kvaliteti, kot npr.: : -WC školjka izdelana iz sanitarnega porcelana bele barve, izdelek Architectura, art.: 4694CL01 -sedežne deske s soft pokrovom, duofix element za wc školjko GEBERIT art: 111.311. , tipka za splahovanje wc školjke GEBERIT Sigma 01 art:115.660.11.1.-in tesnilno pritrdilnega materiala | kos | 2 |  | 0
6. | Kompleten umivalnik, v kvaliteti, kot npr.: -keramična školjka, izdelek geberit Selnova 60 x 46 art. 500.300.01.7, -podometni element geberit za umivalnik, -stoječa enoročna mešalna armatura za umivalnik, vključno s sifonom in kotnimi ventili Schell, Logis, art. 71107000 in pritrdilno tesnilni material | kos | 1 |  | 0
7. | Ogledalo v kvaliteti, kot npr.: KOIN program, velikost 600 × 800 mm | kos | 1 |  | 0
8. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | komp. | 1 |  | 0
9. | Pripravljalno zaključna dela | komp. | 1 |  | 0
10. | Demontaža obstoječe tuš kadi | komp. | 1 |  | 0
11. | Dolbenje sten in tal za odstranitev obstoječih instalacij in vgradnjo novih instalacij | komp. | 1 |  | 0
GARAŽA
1. | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev PE-RT, v kolutu z izolacijo 13 mm, za sanitarno vodo, v skladu s standardom EN ISO 21003, z dodatkom za odrez in spojnim materialom, v kvaliteti, kot npr.: Uponor Uni Pipe PLUS fi 20x2,25. | m | 70 |  | 0
2. | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev PE-RT, v kolutu z izolacijo 13 mm, za sanitarno vodo, v skladu s standardom EN ISO 21003, z dodatkom za odrez in spojnim materialom, v kvaliteti, kot npr.: Uponor Uni Pipe PLUS fi 25x2,5. | m | 25
3. | Demontaža cevi | m | 70 |  | 0
4. | Tlačni preizkus izvedenega omrežja | komp. | 1 |  | 0
5. | Dolbenje sten in tal za odstranitev obstoječih instalacij in vgradnjo novih instalacij | komp. | 1 |  | 0
0
C | GRADBENA IN ZAKLJUČNA DELA
NADSTROPJE
1. | Izvedba moškega WC-ja | EM | količina | cena/EM | znesek
1.1. | Demontaža notranjih vrat (krilo), vključno nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
1.2. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 39 |  | 0
1.3. | Odbijanje obstoječe talne keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, plačilo takse. | m2 | 6 |  | 0
1.4. | Rušitev estriha, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 6 |  | 0
1.5. | Odstranitev stropnih plošč ( armstrong) in delno konstrukcije. | m2 | 6 |  | 0
1.6. | Izdelava novega estriha ravno in v naklonu, vključno z folijo in robnimi dilatacijskimi trakovi. | m2 | 6 |  | 0
1.7. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 10 |  | 0
1.8. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 39 |  | 0
1.9. | Pozidava kotličkov v sanitarijah - pred polaganjem keramike. | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Dobava in polaganje talne keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 6 |  | 0
1.11. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 39 |  | 0
1.12. | Rezanje keramike in vgradnja nizkostenke obrobe | m1 | 0 |  | 0
1.13. | Čiščenje in barvanje radiatorskih cevi. | m1 | 2 |  | 0
1.14. | Kompletno kitanje sten pred barvanjem, vključno z brušenjem površine in vgraditvijo alu vogalnikov - stene območje brez keramike. | m2 | 0 |  | 0
1.15. | 2 x oplesk - stena, strop - bela lateks barva, obstojna na vlago, prozoren lak preko barve. | m2 | 0 |  | 0
1.16. | Dobava in vgradnja novih kril na vratih sanitarije ( krila potrdi naročnik). | kom | 2 |  | 0
1.17. | Brušenje in barvanje obstoječih podbojev vrat. | kom | 2 |  | 0
1.18. | Dobava in vgradnja novih plošč stropa (Armstrong) , vključno z potrebno novo konstrukcijo. | m2 | 6 |  | 0
1.19. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - moški WC nadstropje: |  |  |  | 0
2. | Izvedba ženskega WC-ja
2.1. | Demontaža notranjih vrat (krilo), vključno nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
0
2.2. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 24 |  | 0
2.3. | Odbijanje obstoječe talne keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, plačilo takse. | m2 | 3.4 |  | 0
2.4. | Rušitev estriha, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 3.4 |  | 0
2.5. | Odstranitev stropnih plošč ( armstrong) in delno konstrukcije. | m2 | 3.4 |  | 0
2.6. | Izdelava novega estriha ravno in v naklonu, vključno z folijo in robnimi dilatacijskimi trakovi. | m2 | 3.4 |  | 0
2.7. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 10 |  | 0
2.8. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 24 |  | 0
2.9. | Pozidava kotličkov v sanitarijah - pred polaganjem keramike. | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Dobava in polaganje talne keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 3.4 |  | 0
2.11. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 24 |  | 0
2.12. | Rezanje keramike in vgradnja nizkostenke obrobe | m1 | 0 |  | 0
2.13. | Čiščenje in barvanje radiatorskih cevi. | m1 | 2 |  | 0
2.14. | Kompletno kitanje sten pred barvanjem, vključno z brušenjem površine in vgraditvijo alu vogalnikov - stene območje brez keramike. | m2 | 3 |  | 0
2.15. | 2 x oplesk - stena, strop - bela lateks barva, obstojna na vlago, prozoren lak preko barve. | m2 | 3 |  | 0
2.16. | Dobava in vgradnja novih kril na vratih sanitarije ( krila potrdi naročnik). | kom | 2 |  | 0
2.17. | Brušenje in barvanje obstoječih podbojev vrat. | kom | 2 |  | 0
2.18. | Dobava in vgradnja novih plošč stropa (Armstrong) , vključno z potrebno novo konstrukcijo. | m2 | 3.4 |  | 0
2.19. | Izdelava MK škatle za zaprtje instalacij v vogalu (30x40 cm). | m1 | 2.6 |  | 0
2.20. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - ženski WC nadstropje: |  |  |  | 0
PRITLIČJE
3. | Izvedba moškega WC-ja
3.1. | Demontaža notranjih vrat (krilo), vključno nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
3.2. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 39 |  | 0
3.3. | Odbijanje obstoječe talne keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, plačilo takse. | m2 | 6 |  | 0
3.4. | Rušitev estriha, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 6 |  | 0
3.5. | Odstranitev stropnih plošč ( armstrong) in delno konstrukcije. | m2 | 0 |  | 0
3.6. | Izdelava novega estriha ravno in v naklonu, vključno z folijo in robnimi dilatacijskimi trakovi. | m2 | 6 |  | 0
3.7. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 10 |  | 0
3.8. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 39 |  | 0
3.9. | Pozidava kotličkov v sanitarijah - pred polaganjem keramike. | kpl | 1 |  | 0
3.10. | Dobava in polaganje talne keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 6 |  | 0
3.11. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 39 |  | 0
3.12. | Rezanje keramike in vgradnja nizkostenke obrobe | m1 | 0 |  | 0
3.13. | Čiščenje in barvanje radiatorskih cevi. | m1 | 20 |  | 0
3.14. | Kompletno kitanje stropa pred barvanjem, vključno z brušenjem površine. | m2 | 6 |  | 0
3.15. | 2 x oplesk - stena, strop - bela lateks barva, obstojna na vlago, prozoren lak preko barve. | m2 | 6 |  | 0
3.16. | Dobava in vgradnja novih kril na vratih sanitarije ( krila potrdi naročnik). | kom | 2 |  | 0
3.17. | Brušenje in barvanje obstoječih podbojev vrat. | kom | 2 |  | 0
3.18. | Dobava in vgradnja novih plošč stropa (Armstrong) , vključno z potrebno novo konstrukcijo. | m2 | 0 |  | 0
3.19. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - moški WC pritličje: |  |  |  | 0
4. | Izvedba ženskega WC-ja
4.1. | Demontaža notranjih vrat (krilo), vključno nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
4.2. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 24 |  | 0
4.3. | Odbijanje obstoječe talne keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, plačilo takse. | m2 | 3.4 |  | 0
4.4. | Rušitev estriha, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 3.4 |  | 0
4.5. | Odstranitev stropnih plošč ( armstrong) in delno konstrukcije. | m2 | 0 |  | 0
4.6. | Izdelava novega estriha ravno in v naklonu, vključno z folijo in robnimi dilatacijskimi trakovi. | m2 | 3.4 |  | 0
4.7. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 10 |  | 0
4.8. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 24 |  | 0
4.9. | Pozidava kotličkov v sanitarijah - pred polaganjem keramike. | kpl | 1 |  | 0
4.10. | Dobava in polaganje talne keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 3.4 |  | 0
4.11. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 24 |  | 0
4.12. | Rezanje keramike in vgradnja nizkostenke obrobe | m1 | 0 |  | 0
4.13. | Čiščenje in barvanje radiatorskih cevi. | m1 | 16 |  | 0
4.14. | Kompletno kitanje stropa pred barvanjem, vključno z brušenjem površine. | m2 | 3.4 |  | 0
4.15. | 2 x oplesk - stena, strop - bela lateks barva, obstojna na vlago, prozoren lak preko barve. | m2 | 3.4 |  | 0
4.16. | Dobava in vgradnja novih kril na vratih sanitarije ( krila potrdi naročnik). | kom | 2 |  | 0
4.17. | Brušenje in barvanje obstoječih podbojev vrat. | kom | 2 |  | 0
4.18. | Dobava in vgradnja novih plošč stropa (Armstrong) , vključno z potrebno novo konstrukcijo. | m2 | 0 |  | 0
4.19. | Izdelava MK škatle za zaprtje instalacij v vogalu (30x40 cm). | m1 | 0 |  | 0
4.20. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - ženski WC pritličje: |  |  |  | 0
5. | Izvedba garderobe in tuša
5.1. | Demontaža notranjih vrat (krilo), vključno nakladanje in odvoz na trajno deponijo. | kom | 2 |  | 0
5.2. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo. | m2 | 71 |  | 0
5.3. | Odbijanje obstoječe talne keramike, vključno z nalaganjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, plačilo takse. | m2 | 7.2 |  | 0
5.4. | Rušitev estriha, vključno z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 7.2 |  | 0
5.5. | Odstranitev obstoječe vinilne obloge tal in robnim trakov, odvoz na deponijo -garderoba. | m2 | 14 |  | 0
5.6. | Izdelava novega estriha ravno in v naklonu, vključno z folijo in robnimi dilatacijskimi trakovi. | m2 | 7.2 |  | 0
5.7. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 20 |  | 0
5.8. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 71 |  | 0
5.9. | Pozidava kotličkov v sanitarijah - pred polaganjem keramike. | kpl | 1 |  | 0
5.10. | Dobava in polaganje talne keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 7.2 |  | 0
5.11. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2). | m2 | 40 |  | 0
5.12. | Rezanje keramike in vgradnja nizkostenke obrobe | m1 | 0 |  | 0
5.13. | Čiščenje in barvanje radiatorskih cevi. | m1 | 25 |  | 0
5.14. | Kompletno kitanje stropa in sten pred barvanjem, vključno z brušenjem površine. | m2 | 61 |  | 0
5.15. | 2 x oplesk - stena, strop - bela lateks barva, obstojna na vlago, prozoren lak preko barve. | m2 | 61 |  | 0
5.16. | Dobava in vgradnja novih kril na vratih sanitarije ( krila potrdi naročnik). | kom | 2 |  | 0
5.17. | Brušenje in barvanje obstoječih podbojev vrat. | kom | 2 |  | 0
5.18. | Dobava in vgradnja novega okvirja in pokrova obstoječega jaška velikost do 70x70 cm (protismradni). | kom | 2 |  | 0
5.19. | Dobava in vgradnja samorazlivne izravnalne mase pred polaganjem vinilne talne obloge, oziroma kompletna potrebna priprava podlage. | m2 | 14 |  | 0
5.20. | Dobava in vgradnja vinilne talne obloge tip floor & work 55 tr 992 /55v | m2 | 14 |  | 0
5.21. | Dobava in vgradnja nizkostenskega robnega traku. | m1 | 14 |  | 0
5.22. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - garderoba in tuš pritličje: |  |  |  | 0
6. | Izvedba hodnika, predprostora in jedilnice
6.1. | Odstranitev obstoječe vinilne obloge tal in robnim trakov, odvoz na deponijo. | m2 | 64 |  | 0
6.2. | Dobava in vgradnja samorazlivne izravnalne mase pred polaganjem vinilne talne obloge, oziroma kompletna potrebna priprava podlage. | m2 | 64 |  | 0
6.3. | Dobava in vgradnja vinilne talne obloge tip floor & work 55 tr 992 /55v | m2 | 64 |  | 0
6.4. | Dobava in vgradnja nizkostenskega robnega traku. | m1 | 40 |  | 0
6.5. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - hodnik pritličje: |  |  |  | 0
7. | Ostala dela
7.1. | Demontaža obstoječe kuhinjske opreme za potreben dostop ob izvedbi strojnih instalacij (montaža po končanih delih v prvotno stanje), ocena. | kpl | 1 |  | 0
7.2. | Odstranitev obstoječe keramike za potrebo izvedbe nove strojne instalacije, ocena. | m2 | 5 |  | 0
7.3. | Zidarsko krpanje utorov po vgraditvi inštalacij, ocena | m1 | 10 |  | 0
7.4. | Zidarska izravnava sten pred polaganjem keramike- stene. | m2 | 5 |  | 0
7.5. | Dobava in polaganje stenske keramike, komplet z veznim materialom, potrebnimi Alu letvicami in silikoniziranjem stikov (keramiko potrdi naročnik, nabavna cena keramike do 30€/m2) - keramika (kuhinja) podobna obstoječi. | m2 | 5 |  | 0
7.6. | Razna nepredvidena in dodatno naročena dela - ocenjeno 5% vrednosti del - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
7.7. | Izdelava varnostnega načrta | kpl | 1 |  | 0
7.8. | Potrebna elektroinštalacijska dela: demontaža in ponovna montaža obstoječih luči, demontaža starih in montaža novih stikal in vtičnic (vključno z dobavo), el. inštalacija - dovod za splakovalnike pisoarjev. |  |  |  | 0
7.9. | Izdelava protiprašne stene v času gradnje za ločitev prostorov zaposlenih in gradbišča (MK plošče) | kpl | 2 |  | 0
| Končno čiščenje po izvedbi vseh del. | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena in zaključna dela - ostala dela: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Gradbena in zaključna dela - moški WC nadstropje: |  |  |  | 0
2. | Gradbena in zaključna dela - ženski WC nadstropje: |  |  |  | 0
3. | Gradbena in zaključna dela - moški WC pritličje: |  |  |  | 0
4. | Gradbena in zaključna dela - ženski WC pritličje: |  |  |  | 0
5. | Gradbena in zaključna dela - garderoba in tuš pritličje: |  |  |  | 0
6. | Gradbena in zaključna dela - hodnik pritličje: |  |  |  | 0
7. | Gradbena in zaključna dela - ostala dela: |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VSEH DEL
A | OGREVANJE |  |  |  | 0
B | VODOVOD |  |  |  | 0
C | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  |  |  | 0