## POPIS DEL
POPIS DEL
Vzpostavitev lastnega optičnega omrežja ob prenosnih plinovodih od RMRP Vodice do KP Kidričevo
Vpihovanje/uvlačenje optičnega kabla v obstoječo že zgrajeno mikrocevno kanalizacijo
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Predvidena količina | Vrednost v EUR brez DDV / enoto | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Rebrasta negorljiva cev Ø 50 mm za povezavo od zunanjega KJ do TK prostora objekta, dobava in polaganje | m | 750
2 | Izvedba tesnenja med PEHD cevjo, optičnimi kabli in mikrocevmi ter tesneneje rezerve mikrocevi v KJ in objektu | kpl | 108
3 | Zakoličba, delno strojni in delno ročni izkop pokrova optičnega jaška, ponoven zasip, vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 10
4 | 72x SM G.657.A1 (6x12) TSMC (The Loose Tube Mini Cable), vzdolžno vodoodporni optični kabel z zmanjšanim zunanjim premerom in nizkim polmerom upogiba, brez absorpcijskega vrha G.657.A1, namenjen za vpihavanje/uvlačenje v mikrocevno kabelsko kanalizacijo | m | 137000
5 | Vpihovanje optičnega kabla do 72 vlaken v obstoječo mikro cev za vpihovanje optike Ø16/12 mm | m | 130000
6 | Optična spojka za 72 optičnih zvarov s kasetami, komplet za uvod kabla v spojko, zaščito kabla, zaščito spojev in ostali pritrdilni material, dobava in montaža | kos | 38
7 | Optični delilnik 72 vlaken, komplet z LC DUPLEX sklopniki za UPC brušeni za 72 vlaken, kasete za zvare, odpiranje s prednje strani, 72 pig-taili in zaščito za optične zvare, dobava in montaža | kpl | 8
8 | Organizator kablov, 19" s petimi kovinskimi obroči in višino 1 HE, dobava in montaža |  | 16
9 | Fuzijski zvar, pri varjenju v optični kaseti in na optičnem delilniku | kos | 576
10 | Plastificirana oznaka za označevanje optičnega kabla | kos | 84
11 | Meritve optičnega kabla pred polaganjem | kos | 2880
12 | Končne meritve optičnega kabla z izdelavo elaborata merilnih rezultatov s posneto krivuljo slabljenja iz OTDR za posamezna vlakna na valovnih dolžinah (1310 in 1550) | kos | 576
13 | Izdelava geodetskega posnetka izgradnje kabelske kanalizacije (ob odprtem kanalu) in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu), vse v treh izvodih | m | 1
14 | Izdelava DZO IN PID dokumentacije v treh izvodih v mapah in USB ključu. Elektronska oblika je v odprtih formatih kot npr.(doc, xls, dwg) | kpl. | 1
Skupna predvidena ponudbena vrednost v EUR brez DDV: