PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila:

Vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite za obdobje štirih let

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: P/JNMV/11/2025/TS-IKT

Maj 2025

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA	5

4.	POGOJI	5

5.	OSTALO	8

PRILOGA 1	10

PRILOGA 2	12

PRILOGA 3	13

PRILOGA 4	14

PRILOGA 5	15

PRILOGA 6 – VELJA LE ZA SKLOP 1	16

PRILOGA 7	17

PRILOGA 8 – VELJA LE ZA SKLOP 1	18

PRILOGA 10	20

PRILOGA 11	21

PRILOGA 12	23

PRILOGA 13	29

PRILOGA 14	30

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Družba | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov družbe | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka podjetja | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila:

Predmet naročila je izvedba vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop 1: Izvedba in vzdrževanje celotnega sistema aktivne požarne zaščite Siemens Cerberus,

Sklop 2: Izvedba in vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite Hochiki na MMRP Rogatec.

Namen naročila je redno vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite in opravljanje storitev izvedbe sistema aktivne požarne zaščite, kot so izredne storitve, nadgradnje in predelave na lokaciji poslovne stavbe v Ljubljani, Vzdrževalnega centra Maribor, MMRP Ceršak, MMRP Rogatec, MMRP Šempeter, RMRP Vodice, KP Ajdovščina, KP Kidričevo, RMRP Podlog, MRP Ljubljana, MRP Celje, MRP Brestanica in MRP Šoštanj za obdobje štirih let.

Cilj naročila je zagotoviti zanesljivo, nemoteno ter neprekinjeno delovanje sistema aktivne požarne zaščite. Takšen sistem je ključnega pomena, saj se z detekcijo požara in aktivne požarne zaščite v pomembnejših prostorih kot npr. strežniški in nadzorni sobi, prepreči večja materialna škoda.

Ponudnik bo izvedel periodična vzdrževalna dela le na lokacijah, za katere bo dobil pisno naročilo s strani naročnika. Naročnik bo posamezno periodično redno vzdrževanje naročeval na podlagi pisnega naročila.

Lokacije in obseg zahtevanih storitev so razvidni iz priloge Minimalne tehnične zahteve (PRILOGA 12).

Rok plačila je 30 dni od prejema računa.

Ponudba mora biti veljavna vsaj še 90 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Naročnik si pridružuje pravico, da sklopov ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.

2.4	Ponudnik lahko odda ponudbo za oba sklopa skupaj oziroma za vsak sklop posebej.

2.5	Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.

2.6	Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

Naročnik si pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN ali ustno na sedežu naročnika. V kolikor bo naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj.

2.7	Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za oddajo ponudb, ki je 30. 5. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ta ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo dne 30. 5. 2025 ob 10. uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN.

2.8	Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot do dne 26. 5. 2025  do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do dne 28. 5. 2025 do 14. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

# 3.	MERILA

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največ doseženih točk). Ponudnik bo vrednotil vsak sklop posebej. Pri tem bo naročnik upošteval naslednja merila:

I. Vrednost rednega vzdrževanja

Pri vrednotenju ponudbene cene vrednosti rednega vzdrževanja vseh lokacij za obdobje štirih let se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Ta) je 85 točk.

Način točkovanja:

| MERILO | PONDER |
| --- | --- |
| Skupna vrednost rednega vzdrževanja |  |
| Ta = (Cmin / C) x ponder | 85 |
| C – ponudbena cena (skupna vrednost) |  |
| Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost) |  |

II. Skupna vrednost intervencijskih in izrednih storitev

Pri vrednotenju ponudbene cene skupne vrednosti intervencijskih in izrednih storitev se izračuna količnik med najnižjo ponudbeno ceno dopustne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži s ponderjem.

Največje možno število prejetih točk pri tem merilu (Tb) je 15 točk.

Način točkovanja:

| MERILO | PONDER |
| --- | --- |
| Skupna vrednost intervencijskih in izrednih storitev |  |
| Tb = (Cmin / C) x ponder | 15 |
| C – ponudbena cena (skupna vrednost) |  |
| Cmin – najnižja ponudbena cena (najnižja skupna vrednost) |  |

Skupno število točk: T = Ta + Tb (T je število zbranih točk)

Največje možno število zbranih točk je 100 točk.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Ponudnik mora biti, glede na predmet javnega naročila, registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3	Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4	Ekonomski – finančni pogoj:

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2022, 2023 in 2024) mora biti večji od 50.000,00 EUR za sklop 1 in večji od 10.000,00 EUR za sklop 2. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5	Tehnični pogoji in reference:

- Ponudnik mora imeti veljavno pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite skladno s 6. členom Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20). (PRILOGA 4)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

- Ponudnik mora imeti v zadnjih 5 (letih) letih od roka za predložitev ponudb vsaj dve referenci s področja vzdrževanja sistemov javljanja požara za neprekinjeno obdobje vsaj 2 (dveh) let, pri čemer mora biti višina izvedenih del za vsako leto najmanj 10.000,00 EUR brez DDV. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev in seznam referenc, vključno z navedbo naročnika, predmeta pogodbe, kontaktne osebe pri naročniku, vrednosti pogodbe ter veljavnosti pogodbe.

- Ponudnik za sklop 1 mora imeti v zadnjih 5 (letih) letih od roka za predložitev ponudb vsaj eno referenco za področje vzdrževanja sistemov javljanja požara za neprekinjeno obdobje vsaj 2 (dveh) let, za naročnika, ki ima vsaj 5 med seboj oddaljenih lokacij – poslovnih prostorov kjer se izvaja vzdrževanje. (PRILOGA 6)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev in seznam referenc, vključno z navedbo naročnika, predmeta pogodbe, kontaktne osebe pri naročniku, vrednosti pogodbe ter veljavnosti pogodbe.

- Ponudnik mora biti za posamezni sklop usposobljen za vzdrževanje razpisane opreme navedene v PRILOGI 12. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

- Ponudnik za sklop 1 mora biti s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika proizvajalca usposobljen za vzdrževanje požarnih central Siemens in usposobljen za vzdrževanje centralno nadzornega sistema Siemens Desigo CC. (PRILOGA 8)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.6	Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za dobavitelja, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 9)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 9, kot dela razpisne dokumentacije.

4.7	V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina ponudnikov predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 10), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 10, kot dela razpisne dokumentacije.

4.8	Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 11)

4.9	Ponudnik mora podpisati minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 12)

4.10	Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 13)

4.11	Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 14)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbrani ponudnik bo tako pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5	Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zaprisežen tolmač v Republiki Sloveniji.

V kolikor ponudnik predloži samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik lahko pozove, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V koliko naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15% glede na povprečne cene ob podpisu pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju.

5.7	Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.8	Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.9	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.10	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

5.11	Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.12	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 15. 5. 2025 Naročnik PLINOVODI d.o.o.. Glavni direktor Marjan Eberlinc Član poslovodstva mag. Matija Bitenc Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artač.

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo do roka za oddajo ponudb, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Ponudnika se ne izloči, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašamo s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2022, 2023 in 2024) več od 50.000,00 EUR za sklop 1 in več od 10.000,00 EUR za sklop 2.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo veljavno pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite skladno s 6. členom Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20).

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih 5 (letih) letih od roka za predložitev ponudb vsaj dve referenci s področja vzdrževanja sistemov javljanja požara za neprekinjeno obdobje vsaj 2 (dveh) let, pri čemer mora biti višina izvedenih del za vsako leto najmanj 10.000,00 EUR brez DDV.

Če ponudnik ne ponuja posameznega sklopa, ni treba navesti reference za ta sklop.

Ponudnik mora izpolniti naslednjo tabelo (Ponudnik navede zahtevane podatke za sklop/e, za katere je oddal ponudbo):

| Zap. št. | Ime naročnika | Predmet pogodbe | Kontaktna oseba pri naročniku | Vrednost pogodbe v EUR brez DDV | Veljavnost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6 – VELJA LE ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih 5 (letih) letih od roka za predložitev ponudb vsaj eno referenco za področje vzdrževanja sistemov javljanja požara za neprekinjeno obdobje vsaj 2 (dveh) let, za naročnika, ki ima vsaj 5 med seboj oddaljenih lokacij – poslovnih prostorov kjer se izvaja vzdrževanje.

Ponudnik mora izpolniti naslednjo tabelo:

| Zap. št. | Ime naročnika | Predmet pogodbe | Kontaktna oseba pri naročniku | Vrednost pogodbe v EUR brez DDV | Veljavnost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo usposobljeni za vzdrževanje razpisane opreme navedene v PRILOGI 12.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8 – VELJA LE ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo za sklop 1 s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika proizvajalca usposobljeni za vzdrževanje požarnih central Siemens in usposobljeni za vzdrževanje centralno nadzornega sistema Siemens Desigo CC.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

PRILOGA 9

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v ponudbi:

- navesti podizvajalce ter katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil ponudnik za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 9, kot del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v spodnji tabeli navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Tel |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Kraj izvedbe |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Ponudnik izpolni predmetno rubriko v primeru, da bo za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalca, in sicer je potrebno navesti, katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil ponudnik za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije. |  |

Naročnik bo ob vsakokratnem odpiranju konkurence, izvajalcem, ki bodo imeli z naročnikom sklenjen okvirni sporazum, omogočil navedbo preostalih podatkov o udeležbi podizvajalca za vsako posamezno naročilo.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za vodilnega partnerja. Vodilni partner mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji, mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 10, kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 11

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _______________

Sklop 1: Izvedba in vzdrževanje celotnega sistema aktivne požarne zaščite Siemens Cerberus

- Ponudbene vrednosti:

- Vrednost rednega vzdrževanja lokacije za eno periodično obdobje (6 mesecev):

|  | LOKACIJA | VREDNOST V EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11b |  |
| 2 | Vzdrževalni center Bohova Maribor |  |
| 3 | Merilno regulacijska postaja Ljubljana |  |
| 4 | Razdelilna merilno regulacijska postaja Vodice |  |
| 5 | Mejna merilno regulacijska postaja Šempeter |  |
| 6 | Merilno regulacijska postaja Celje |  |
| 7 | Merilno regulacijska postaja Brestanica |  |
| 8 | Mejna merilno regulacijska postaja Ceršak |  |
| 9 | Merilno regulacijska postaja Šoštanj |  |
| 10 | Razdelilna merilno regulacijska postaja Podlog |  |
| 11 | Kompresorska postaja Kidričevo |  |
| 12 | Kompresorska postaja Ajdovščina |  |

Vrednost rednega vzdrževanja vseh lokacij za obdobje štirih let  brez DDV: ______________________________ EUR.

b) Vrednosti intervencijskih in izrednih servisnih storitev:

| OPIS | EM | OKVIRNA KOLIČINA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET | VREDNOST V EUR brez DDV/EM | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnik - serviser | ura | 36 |  |  |
| Tehnik - programer | ura | 16 |  |  |
| Inženirske storitve | ura | 8 |  |  |
| Potovalna ura | ura | 32 |  |  |
| Skupna vrednost intervencijskih in izrednih storitev v EUR brez DDV: |  |  |  |  |

c) Vrednosti morebitnih izrednih (drugih) del, nadgradenj in predelav, ki bodo poleg rednega vzdrževanja celotnega sistema aktivne požarne zaščite, potekale skladno s priporočili proizvajalca in naročilom s strani naročnika, se obračunavajo skladno z uradnim cenikom izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca, zmanjšano za dodatnih _______ % popusta (ponudnik lahko vpiše med 15 in 100 % popusta).

Opombe:

- okvirne količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti.

- Plačilni rok: 30 dni od prejema računa.

- Veljavnost ponudbe: 90 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Sklop 2: Izvedba in vzdrževanje sistema aktivne požarne zaščite Hochiki na MMRP Rogatec

- Ponudbene vrednosti

a) Vrednost rednega vzdrževanja lokacije za eno periodično obdobje (6 mesecev) brez DDV: _________________ EUR.

Vrednost rednega vzdrževanja lokacije za obdobje štirih let brez DDV: _________________ EUR.

b) Vrednosti intervencijskih in izrednih servisnih storitev:

| OPIS | EM | OKVIRNA KOLIČINA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET | VREDNOST V EUR brez DDV/EM | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnik - serviser | ura | 5 |  |  |
| Tehnik - programer | ura | 3 |  |  |
| Inženirske storitve | ura | 2 |  |  |
| Potovalna ura | ura | 5 |  |  |
| Skupna vrednost intervencijskih in izrednih storitev v EUR brez DDV: |  |  |  |  |

c) Vrednosti morebitnih izrednih (drugih) del, nadgradenj in predelav, ki bodo poleg rednega vzdrževanja celotnega sistema aktivne požarne zaščite, potekale skladno s priporočili proizvajalca, se obračunavajo skladno z uradnim cenikom izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca, zmanjšani za dodatnih _______ % popusta (ponudnik lahko vpiše med 15 in 100 % popusta).

Opombe:

- okvirne količine so le informativne,

- naročnik si pridržuje pravico spreminjanja ocenjenih količin,

- dejanske storitve se bodo obračunavale po vrednostih na enoto mere glede na dejansko opravljeni obseg storitev do višine skupne pogodbene vrednosti.

- Plačilni rok: 30 dni od prejema računa.

- Veljavnost ponudbe: 90 dni od roka, določenega za predložitev ponudbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 12

Izjava o sprejemanju Minimalnih tehničnih zahtev

SKLOP 1

Storitve rednega vzdrževanja protipožarnega sistema se izvajajo 2 x letno in zajemajo:

- funkcijski preizkus protipožarne centrale (preizkus in kontrola vseh zvočnih in svetlobnih indikatorjev na protipožarni centrali. Preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24V/12V DC in na omrežno napajanje 230V AC),

- preizkus zmogljivosti vseh akumulatorjev rezervnega napajanja in njihova tokovna obremenitev,

- preizkus vseh izhodnih funkcij protipožarnega sistema (odpiranje kupol, zapiranje požarnih loput, sistemski izklopi omrežja),

- preizkus delovanja oddaljenih prikazovalnikov in posluževalnih tablojev central, tipk, vremenske postaje v povezavi s krmilji pogonov,

- preizkus in kontrola delovanja alarmnih siren in svetlobno signalnih alarmnih indikatorjev,

- preizkus vseh ročnih javljalnikov požara po celotnem varovanem objektu,

- preizkus zasilnih izhodov in evakuacijskih poti v povezavi s protipožarnim varovanjem,

- testiranje in preizkus protipožarnih javljalnih linij:

  - preizkus avtomatskih javljalnikov požara na celotnem sistemu,

  - preizkus delovanja paralelnih indikatorjev,

- preizkus prenosa signala na oddaljeno dežurno mesto ali dispečerski center.

Storitev interventnih posegov na protipožarnih sistemih Plinovodi d.o.o.:

- interventni poseg se izvede na podlagi vpoklica predstavnika izvajalca s strani predstavnika naročnika ob okvari, ki ga naročnik ni mogel predvideti z odzivnim časom (2 uri), z odstranjevanjem vseh napak na napravah in instalacijah bo pričel najpozneje v 24 urah od prejema obvestila o napaki, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Storitev drugih vzdrževalnih posegov na protipožarnih sistemih:

Drugi vzdrževalni posegi se izvedejo po predhodnem pisnem zahtevku predstavnika naročnika. Drugi vzdrževalni poseg se časovno izvede in predhodno določi z dogovorom med naročnikom in izvajalcem

Predmet rednega vzdrževanja in pregledov so naslednji objekti z navedeno opremo:

| Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | FC2040 | 2 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDOOT241 | 166 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDO221 | 146 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDOOTC241 | 8 |
| 5 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDS 221 | 13 |
| 6 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDS 226-RR | 6 |
| 7 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | FDM223 | 32 |
| 8 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCIO222 | 14 |
| 9 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCIO223 | 2 |
| 10 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCI222 | 1 |
| 11 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCIO221 | 16 |
| 12 | SISTEM ZA AVTOMATSKO GAŠENJE | centrala 6 področij | XC 1001 | 1 |
| 13 | SISTEM ODVODA DIMA IN TOPLOTE | centrala | CNS Siemens Desigo CC | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 409 |
| Vzdrževalni center Bohova Maribor |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | FC10 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 | 92 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DT1101 | 1 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 7 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 101 |
| Merilno regulacijska postaja Ljubljana |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | FC120 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 | 6 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DT1101 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 8 |
| Razdelilna merilno regulacijska postaja Vodice |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | CI 1145 (z avt. Gašenjem) | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 Ex | 13 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DT1151 | 4 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DF1101 | 16 |
| 5 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 6 |
| 6 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1153 | 1 |
| 7 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | vmesniki | DC1192h | 1 |
| 8 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | vmesniki | DC1192c | 9 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 51 |
| Mejna merilno regulacijska postaja Šempeter |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | CI 1145 (z avt. Gašenjem) | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1151 | 5 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1153 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 7 |
| Merilno regulacijska postaja Celje |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | BC 10 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 | 5 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 7 |
| Merilno regulacijska postaja Brestanica |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | BC 10 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 | 4 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 6 |
| Mejna merilno regulacijska postaja Ceršak |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | CI 1145 (z avt. Gašenjem) | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 Ex | 9 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1151 | 8 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DF1101 | 20 |
| 5 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DT1152 | 1 |
| 6 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 4 |
| 7 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1153 | 1 |
| 8 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | vmesniki | DC1192c | 11 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 55 |
| Merilno regulacijska postaja Šoštanj |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | BC 10 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 | 4 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 6 |
| Razdelilna merilno regulacijska postaja Podlog |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | FC 2020 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDO221 | 6 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101 Ex | 8 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DF1101 Ex | 8 |
| 5 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 1 |
| 6 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | FDM223 | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 25 |
| Kompresorska postaja Kidričevo |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | v sklopu APZ Zarja | 0 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | Cerberus DF1101 Ex | 12 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 12 |
| Kompresorska postaja Ajdovščina |  |  |  |  |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | FC 2020 | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDO221 | 80 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDO241 | 11 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDT221 | 1 |
| 5 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | FDOOT241 | 8 |
| 6 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DO1101Ex | 14 |
| 7 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | DF1101Ex | 12 |
| 8 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | FDM223 | 9 |
| 9 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | DM1101 | 7 |
| 10 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalniki | FDS221 | 1 |
| 11 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCIO222 | 20 |
| 12 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | požarni vmesniki | FDCIO223 | 7 |
| 13 | AVTOMATSKEGA GAŠENJA | centrala | Siemens XC 1001 (3 področja) | 1 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 172 |

Storitve vzdrževanja se opravljajo po naslednjih izvedbenih in prevzemnih pogojih:

- redni vzdrževalni pregledi in posegi se izvajajo obdobno in sicer skladno z navodili proizvajalca vzdrževanih sistemov in naprav, na podlagi specifikacije storitev vzdrževanja ter skladno z ostalimi opravili, povezanimi z veljavno zakonodajo predmetnega področja, v skladu s terminskim planom, ki ga izvajalec uskladi z naročnikom,

- vsaj teden dni pred vsakokratnim predvidenim izvajanjem rednih in vzdrževalnih pregledov in posegov mora izvajalec o tem obvestiti predstavnika naročnika in pisno predložiti osebne podatke delavca/cev, ki bodo opravljali dela v prostorih naročnika,

- drugi vzdrževalni posegi se izvajajo po predhodnem zahtevku naročnika na elektronski naslov izvajalca in v skladu z njunim dogovorom glede izvedbe. Delovni nalog-poročilo (po potrebi tudi predračun) mora biti podpisano s strani izvajalca in pooblaščenega predstavnika naročnika,

- interventni posegi se izvajajo na podlagi naročnikove ocene in interventnega vpoklica ob okvari ali izrednem kritičnem dogodku, ki ga naročnik posreduje izvajalcu na elektronski naslov in telefon z odzivnim časom za pričetek izvajanja del največ 2 uri po prijavi napake (vse dni v tednu, tudi med prazniki) in izvajanjem del, dokler okvara ali napaka ni odpravljena,

- v primeru, da okvare ali napake na sistemih oziroma napravah izvajalec ne more ali ne zna odpraviti, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, pa tudi o nadaljnjih možnostih in predvidenem poteku potrebnih aktivnosti za čim hitrejše popravilo ali odpravo napake. Naročnik lahko zahteva od izvajalca, da v primeru nezmožnosti odprave napak ali okvar brezplačno zagotovi nadomestno napravo s primerljivimi lastnostmi in sicer za čas trajanja popravila oziroma odprave napake/zamenjave nedelujoče naprave,

- redni servisni pregledi sistema za avtomatsko javljanje požara in avtomatskega gašenja se opravijo tako, da so vsaj 1 x letno pregledani vsi elementi sistema skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20).

Preizkus opreme za aktivno gašenje:

- izvajalec izvede preskus pravilnosti delovanja vseh javljalnikov požara, vgrajenih v področjih gašenja,

- izvajalec izvede preskus pravilnosti delovanja izhodov za aktiviranje avtomatskega gašenja s testno opremo, za vsako področje gašenja posebej,

- izvajalec izvede preskus pravilnosti delovanja ročnih tipk za proženje gašenja in zadržanje gašenja (pritisk na tipko le v testnem načinu delovanja kontrolne enote in odstranjenem kablu za proženje elektromagnetnega ventila na jeklenkah). V času izvedbe testa se priključi naprava za testiranje proženja elektromagnetnega ventila,

- izvajalec  izvede aktiviranje samega elektromagnetnega ventila ob odstranjenem stanju z jeklenke za vsako področje gašenja, izvedba postopka mehanskega resetiranja ventila in ponovna namestitev na jeklenko,

- izvajalec izvede preizkus delovanja razbremenilnih loput nadtlaka v prostorih aktivnega gašenja,

- izvajalec izvede preizkus pravilnosti delovanja posluževalnih tablojev, nameščenih pred področji gašenja, alarmnih siren in bliskavk,

- izvajalec mora ažurno voditi in predati naročniku evidenco opravljenih pregledov tudi za vsak element posebej in to skladno z zakonom.

Vsa dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju ali pregledih, so izredna dela oz. drugi vzdrževalni posegi.

Naročnik bo naročal izredna dela – storitve na podlagi predhodnega poziva in po morebitni zahtevani in potrjeni ponudbi. Izredna dela se bodo praviloma izvajala v rednem delovnem času.

SKLOP 2

Storitve rednega vzdrževanja protipožarnega sistema se izvajajo 2 x letno in zajemajo:

- Funkcijski preizkus protipožarne centrale (Preizkus in kontrola vseh zvočnih in svetlobnih indikatorjev na protipožarni centrali. Preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24V/12V DC in na omrežno napajanje 230V AC).

- Preizkus zmogljivosti vseh akumulatorjev rezervnega napajanja sistema gašenja.

- Preizkus izhodnih funkcij protipožarnega sistema (odpiranje kupol, zapiranje požarnih loput, sistemski izklopi omrežja).

- Preizkus in kontrola delovanja alarmnih siren in svetlobno signalnih alarmnih indikatorjev.

- Preizkus vseh ročnih javljalnikov požara po celotnem varovanem objektu.

- Preizkus zasilnih izhodov in evakuacijskih poti v povezavi s protipožarnim varovanjem.

- Testiranje in preizkus protipožarnih javljalnih linij:

  - Preizkus avtomatskih javljalnikov požara na celotnem sistemu (polletno),

  - Preizkus delovanja paralelnih indikatorjev (polletno).

- Preizkus prenosa signala na oddaljeno dežurno mesto ali dispečerski center.

Storitev interventnih posegov na protipožarnih sistemih Plinovodi d.o.o. se izvede na podlagi vpoklica odgovorne osebe ponudnika s strani odgovorne osebe naročnika. V primeru okvare je odzivni čas ponudnika 2 uri od prijave okvare s strani naročnika.

Storitev drugih vzdrževalnih posegov na protipožarnih sistemih:

Drugi vzdrževalni posegi se izvedejo po predhodnem zahtevku odgovorne osebe naročnika. Drugi vzdrževalni poseg se časovno izvede in predhodno določi z dogovorom med naročnikom in izvajalcem in sicer potem, ko je zagotovljen rezervni material in potrebni nadomestni deli.

Predmet rednega vzdrževanja in pregledov so naslednji objekti z navedeno opremo:

| Mejna merilno regulacijska postaja Rogatec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTAVKA | SISTEM | NAPRAVA | TIP | KOS |
| 1 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | centrala | Hochiki Advanced SIMx-5100i z avtomatskim gašenjem (2 področji) | 1 |
| 2 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | Hochiki | 12 |
| 3 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | avtomatski javljalniki | Hochiki Ex | 1 |
| 4 | DETEKCIJE IN JAVLJANJA POŽARA | ročni javljalnik |  | 1 |
| 5 | AVTOMATSKEGA GAŠENJA | centrala | Hochiki HFP CP-XT+ | 1 |
| 6 | AVTOMATSKEGA GAŠENJA | elektromagnetni aktivator gasilnega sredtva |  | 3 |
|  |  | SKUPAJ ELEMENTOV |  | 19 |

Izvajalec mora imeti za celotno obdobje vzdrževalne pogodbe pooblastilo od proizvajalca, da lahko vzdržuje, servisira, vgrajuje in oskrbuje opremo z originalnimi rezervami deli.

Storitve vzdrževanja se opravljajo po naslednjih izvedbenih in prevzemnih pogojih:

Redni vzdrževalni pregledi in posegi se izvajajo obdobno in sicer skladno z navodili proizvajalca vzdrževanih sistemov in naprav, na podlagi specifikacije storitev vzdrževanja ter skladno z ostalimi opravili, povezanimi z veljavno zakonodajo predmetnega področja, v skladu s terminskim planom, ki ga izvajalec uskladi z naročnikom.

Vsaj teden dni pred vsakokratnim predvidenim izvajanjem rednih vzdrževalnih pregledov in posegov mora izvajalec o tem obvestiti pooblaščeno osebo naročnika in pisno predložiti osebne podatke delavca/cev, ki bodo opravljali dela v prostorih naročnika.

Drugi vzdrževalni posegi se izvajajo po predhodnem zahtevku naročnika na elektronski naslov izvajalca in v skladu z njunim dogovorom glede izvedbe. Delovni nalog-poročilo (po potrebi tudi predračun) mora biti podpisano s strani izvajalca in pooblaščenega predstavnika naročnika.

Interventni posegi se izvajajo na podlagi naročnikove ocene in interventnega vpoklica ob okvari ali izrednem kritičnem dogodku, ki ga naročnik posreduje na elektronski naslov izvajalca in telefon z odzivnim časom za pričetek izvajanja del največ 2 uri od prijave napake in izvajanjem del, dokler okvara ali napaka ni odpravljena.

V primeru, da okvare ali napake na sistemih oziroma napravah izvajalec ne more ali ne zna odpraviti, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika, pa tudi o nadaljnjih možnostih in predvidenem poteku potrebnih aktivnosti za čim hitrejše popravilo ali odprave napake. Naročnik lahko zahteva od izvajalca, da v primeru nezmožnosti odprave napak ali okvar brezplačno zagotovi nadomestno napravo s primerljivimi lastnostmi in sicer za čas trajanja popravila oziroma odprave napake/zamenjave nedelujoče naprave.

Redni servisni pregledi sistema za avtomatsko javljanje požara in avtomatskega gašenja se opravijo tako, da so vsaj 1 x letno pregledani vsi elementi sistema skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20).

Preizkus opreme za aktivno gašenje:

- izvajalec izvede preskus pravilnosti delovanja vseh javljalnikov požara, vgrajenih v področjih gašenja,

- izvajalec  izvede preskus pravilnosti delovanja izhodov za aktiviranje avtomatskega gašenja s testno opremo, za vsako področje gašenja posebej,

- izvajalec izvede preskus pravilnosti delovanja ročnih tipk za proženje gašenja in zadržanje gašenja (pritisk na tipko le v testnem načinu delovanja kontrolne enote in odstranjenem kablu za proženje elektromagnetnega ventila na jeklenkah) Priključi se naprava za testiranje proženja elektromagnetnega ventila,

- izvajalec izvede aktiviranje samega elektromagnetnega ventila ob odstranjenem stanju z jeklenke za vsako področje gašenja, izvedba postopka mehanskega resetiranja ventila in ponovna namestitev na jeklenko,

- izvajalec izvede preizkus delovanja razbremenilnih loput nadtlaka v prostorih aktivnega gašenja,

- izvajalec izvede preizkus pravilnosti delovanja posluževalnih tablojev, nameščenih pred področji gašenja, alarmnih siren in bliskavk,

- izvajalec mora ažurno voditi in predati naročniku evidenco opravljenih pregledov tudi za vsak element posebej in to skladno z zakonom.

Vsa dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju ali pregledih, so izredna dela oz. drugi vzdrževalni posegi.

Naročnik bo naročal izredna dela – storitve na podlagi predhodnega poziva in po morebitni zahtevani in potrjeni ponudbi. Izredna dela se bodo praviloma izvajala v rednem delovnem času.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedene minimalne tehnične zahteve in jih bomo v celoti upoštevali.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 13

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 14

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in član poslovodstva mag. Matija Bitenc

- matična številka : 1954288000

- ID številka za DDV : SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: ____________________________________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka : __________

- ID številka za DDV : ___________

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/IKT/___/2025

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za izvedbo vzdrževanja sistema aktivne požarne zaščite za obdobje štirih let, št. P/JNMV/11/2025/TS-IKT, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 15. 5. 2025 ter na podlagi ponudbe št. ________________ z dne ____________.

2. člen

Predmet naročila je izvedba vzdrževanja sistema aktivne požarne zaščite za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop ___: ______________________________________________________________________________________________;

Sklop ___: ______________________________________________________________________________________________.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,

- varoval zaupnost poslovnih podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi zaupnost vseh ostalih informacij ter dokumentov,

- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,

- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- v primeru zaznave kibernetskega incidenta na svoji strani, ki bi lahko imel vpliv na naročnika, nemudoma o tem obvesti predstavnika naročnika ter podal ustrezne informacije,

- za osebe, ki bodo imele pooblastilo za neposredni ali oddaljeni dostop do prostorov, informacij ali nadzornih sistemov naročnika, v roku 15 dni od poziva naročnika dostavil soglasje za izvedbo preverjanja preteklosti na podlagi 17. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 102/2024),

- opravljal redni pregled sistema za avtomatsko javljanje požara in avtomatskega gašenja skladno s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19, 32/20),

- osebju, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravami ali sistemi, dajal navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprave oziroma sistemov.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev,

- omogočil izvajalcu oziroma predstavniku izvajalca prost dostop do elementov vzdrževanih sistemov, ustrezno dokumentacijo in delovne pripomočke (lestve in druge naprave za dostop do javljalnikov),

- skrbel za pravilno in strokovno ravnanje z napravami in celotnimi vzdrževanimi sistemi ter onemogočil pristop neodgovornim osebam do elementov vzdrževanih sistemov brez prisotnosti in nadzora predstavnika izvajalca.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno,

- naročnik bo izvajal snemanje vseh izvedenih aktivnosti v okolju naročnika na način, da bo izvajalec v primeru dostopa do strežnikov naročnika,  dostopal izključno preko sistema PAM, s čimer izvajalec izrecno soglaša,

- izvajalec bo za dostop do strežnikov naročnika  uporabljal dvofaktorsko avtentikacijo. Sistem za dvofaktorsko avtentikacijo bo izvajalcu zagotovil naročnik,

- izvajalec se zavezuje, da bo omrežje naročnika varoval pred grožnjami iz zunanjih omrežij z opremo, ki zagotavlja največjo možno varnost pred zlonamerno programsko opremo in zunanjimi vdori do sistemov, storitev in podatkov,

- izvajalec se zavezuje, da bo na pisno zahtevo naročnika posredoval vse podatke, ki so relevantni v zvezi z zagotovitvijo varnosti sistemov, storitev in informacij za izvajanje storitev,

- naročnik ima pravico do revizijskega pregleda izvajalca (naročnik si pridržuje pravico do preverjanja ravni varnosti, ki jo zagotavlja izvajalec, z varnostnimi pregledi informacijskega sistema izvajalca).

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

6. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

7. člen

(Opomba: Spodnji odstavek se izpolni v primeru, da oddaja ponudnik ponudbo za sklop 1)

Skupna pogodbena vrednost za obdobje štirih let znaša največ do (vpiše naročnik) __________________ EUR (z besedo: ___________________________________________ 00/100) brez DDV, in je sestavljena iz:

- Mesečnega stroška rednega vzdrževanja, ki je plačilo za  mesečni pavšal in sicer za vse storitve, navedene v PRILOGI 12 razpisne dokumentacije. Mesečna vzdrževalnina znaša __________________ EUR brez DDV/mesec, skupna vrednost mesečne vzdrževalnine za 48 mesecev pa znaša največ do __________________ EUR brez DDV.

b)	Izvajanja izrednih in interventnih servisnih storitev, ki je plačilo za delo, ki ni zajeto v rednih storitvah in sicer predstavljajo izredne storitve naslednja dela: storitev na klic, različna popravila, dobave in montaže pokvarjenih rezervnih delov, manjše širitve sistema, prestavitve delov opreme, dodajanje novih funkcionalnosti, izboljšav itd. in znaša __________________ EUR brez DDV/uro za tehnika - serviserja, __________________ EUR brez DDV/uro za tehnika – programerja, __________________ EUR brez DDV/uro za inženirske storitve in __________________ EUR brez DDV/uro za potovalno uro, skupna pogodbena vrednost za izredne storitve pa znaša največ do (vpiše naročnik)  __________________ EUR brez DDV, ki se obračunajo glede na dejanske količine opravljenih ur.

c) 	Vrednosti morebitnih izrednih del, nadgradenj in predelav, ki bodo poleg rednega vzdrževanja celotnega sistema potekale skladno s priporočili izvajalca, in se obračunavajo skladno z uradnim cenikom izvajalca, zmanjšano za dodatnih _____ % popusta. Skupna pogodbena vrednost morebitnih nadgradenj in predelav naša največ do (vpiše naročnik)  __________________ EUR brez DDV.

(Opomba: Spodnji odstavek se izpolni v primeru, da oddaja ponudnik ponudbo za sklop 2)

Skupna pogodbena vrednost za obdobje štirih let znaša največ do (vpiše naročnik) __________________ EUR (z besedo: ___________________________________________ 00/100) brez DDV, in je sestavljena iz:

- Mesečnega stroška rednega vzdrževanja, ki je plačilo za  mesečni pavšal in sicer za vse storitve, navedene v PRILOGI 12 razpisne dokumentacije. Mesečna vzdrževalnina znaša __________________ EUR brez DDV/mesec, skupna vrednost mesečne vzdrževalnine za 48 mesecev pa znaša največ do __________________ EUR brez DDV.

b)	Izvajanja izrednih in interventnih servisnih storitev, ki je plačilo za delo, ki ni zajeto v rednih storitvah in sicer predstavljajo izredne storitve naslednja dela: storitev na klic, različna popravila, dobave in montaže pokvarjenih rezervnih delov, manjše širitve sistema, prestavitve delov opreme, dodajanje novih funkcionalnosti, izboljšav itd. in znaša __________________ EUR brez DDV/uro za tehnika - serviserja, __________________ EUR brez DDV/uro za tehnika – programerja, __________________ EUR brez DDV/uro za inženirske storitve in __________________ EUR brez DDV/uro za potovalno uro, skupna pogodbena vrednost za izredne storitve pa znaša največ do (vpiše naročnik)  __________________ EUR brez DDV, ki se obračunajo glede na dejanske količine opravljenih ur.

c) 	Vrednosti morebitnih izrednih del, nadgradenj in predelav, ki bodo poleg rednega vzdrževanja celotnega sistema potekale skladno s priporočili izvajalca, in se obračunavajo skladno z uradnim cenikom izvajalca, zmanjšano za dodatnih _____ % popusta. Skupna pogodbena vrednost morebitnih nadgradenj in predelav naša največ do (vpiše naročnik)  __________________ EUR brez DDV.

Pogodbena vrednost za storitve in nakup opreme ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej.

Vrednost pogodbenih storitev in nakupa opreme oziroma posamezne vrednosti se obračunavajo v skladu z vrednostjo na enoto, kot je navedeno v obrazcu ponudbe, ki je sestavni del pogodbe. Dejanske storitve in nakup opreme se bodo obračunali po vrednostih na enoto mere in po dejansko opravljenih in priznanih količinah, tako da je končna cena odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev in nakupa opreme, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati storitev in nakupa opreme do celotne pogodbene vrednosti.

Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. V kolikor naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev in opreme spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob pričetku veljavnosti pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev in opreme uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

V primeru povečanja obsega vgrajene opreme do 15 % glede na obstoječe stanje se pogodbena cena ne spremeni. V primeru povečanja obsega rednega vzdrževanja za več kot 15 % zaradi razširitve – dograditve obstoječih sistemov ali v primeru postavitve novega sistema, se mesečni strošek rednega vzdrževanja spremeni sorazmerno s povečanjem obsega vgrajenih elementov opreme. Cene bosta pogodbeni stranki uskladili po dodatnih pogajanjih.

8. člen

Za opravljanje rednih in izrednih storitev bo izvajalec naročniku izstavil račun za opravljene storitve v preteklem mesecu in sicer najkasneje do vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Pri računu za izredne storitve mora biti opravljeno delo natančno specificirano. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina opravljenih storitev po posameznih vrstah storitev  in dobavljene opreme.

Naročnik bo izvajalcu plačal opravljene storitve na podlagi prejetega računa v roku 30 dni po prejemu računa s strani naročnika na transakcijski račun izvajalca št. _____________________________, odprtega pri banki _____________________.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 10 dni pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izdelati nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

9. člen

Izvajalec del bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe oz. na podlagi dokumenta (naročila), ki bo datumsko usklajen z naročnikom. Izvajalec se obvezuje, da:

- se bo po prijavi nekritične napake odzval v roku 4 (štirih) ur, razen za interventne posege. Če za odpravo napake niso potrebni rezervni deli, se izvajalec po telefonskem pozivu poveže s kontaktno osebo pri centrali naročnika in že po telefonu poskuša dati prva navodila za odpravo napake, če je do nje prišlo zaradi nepravilnega posluževanja centrale;

- bo z rednim odstranjevanjem vseh napak na napravah in instalacijah pričel najpozneje v 24 urah od prejema obvestila o napaki, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Garancijski rok za vse zamenjane dele je dvanajst mesecev, če so zamenjani deli novi in šest mesecev, če so ti obnovljeni. Pod garancijska popravila ne sodi:

- odstranjevanje napak zaradi nepravilnega rokovanja z napravami ali sistemi oziroma zaradi rokovanja v nasprotju z navodili izvajalca;

- odstranjevanje oz. popravilo mehanskih poškodb;

- atmosferske razelektritve;

- odstranjevanje napake zaradi neupoštevanja navodil in predpisov;

- odstranjevanje napake, ki je nastala zaradi višje sile.

Garancijski rok naročenih nadgradenj in predelav znaša najmanj 36 mesecev od datuma izvedbe del.

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na roke, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti.

V primeru, da naročnik ugotovi nepravilnosti, nekvalitetno opravljanje dela ali kršenje pogodbenih določil, ima pravico takšna dela ustaviti in izvajalcu pisno določiti rok za odpravo le teh. V kolikor izvajalec le teh ne odpravi v danem roku, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe in uveljavljanja garancij in škode.

10. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe.

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da:

- bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca,

- bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon,

- bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave,

- bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega  ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega  razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani,

- katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo obdelovala osebnih podatkov brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo,

- bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z  uresničevanjem njegovih pravic po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe),

- po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če je hramba predpisana z veljavnimi predpisi,

- bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. Upravljavec se zavezuje nadzor napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije,

- zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna pogodba.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

11. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

12. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

13. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g. Miha Oražem, tel.: 01 5820 792, el. pošta: miha.orazem@plinovodi.si .

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

14. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

15. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba velja za obdobje štirih let od pričetka veljavnosti pogodbe.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za prihodnja leta ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja trimesečni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					Marjan Eberlinc

Član poslovodstva:

mag. Matija Bitenc