PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 18. 10. 2023

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti

Popravek razpisne dokumentacije

Dobava detektorjev in elektronskih naprav

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: P/JNMV/17/2023/TS-SV

Oktober 2023

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA	5

4.	POGOJI	5

5.	OSTALO	7

PRILOGA 1	9

PRILOGA 2	11

PRILOGA 3	12

PRILOGA 4	14

PRILOGA 5 – SKLOP 1	15

PRILOGA 5 – SKLOP 2	16

PRILOGA 5 – SKLOP 3	19

PRILOGA 5 – SKLOP 4	24

PRILOGA 5 – SKLOP 5	25

PRILOGA 5 – SKLOP 6	26

PRILOGA 5 – SKLOP 7	27

PRILOGA 5 – SKLOP 8	29

PRILOGA 5 – SKLOP 9	30

PRILOGA 5 – SKLOP 10	31

PRILOGA 5 – SKLOP 11	32

PRILOGA 5 – SKLOP 12	33

PRILOGA 6	34

PRILOGA 7	35

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična  oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Naziv firme | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

2.3	Predmet javnega naročila je dobava naprav in detektorjev plina, in sicer

Sklop 1: Prenosni merilnik tlaka.

Sklop 2: Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine.

Sklop 3: Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda.

Sklop 4: Nabava detektorjev plina.

Sklop 5: Nabava pomičnega kljunastega merila.

Sklop 6: Nabava svetilk za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Sklop 7: Nabava mobilnih plinskih bakel.

Sklop 8: Merilnik absolutnega tlaka do vsaj 1,17 bar.

Sklop 9: Nabava aksialnega ventilatorja.

Sklop 10: Nabava ročnega laserja razdaljemera.

Sklop 11: Nabava detektorja plina.

Sklop 12: Ex naglavna svetilka.

Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa.

Blago za posamezni sklop mora biti dobavljeno: fco skladišče Plinovodi d.o.o.

2.4	Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop.

2.5	Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

2.6	Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za oddajo ponudb, ki je 27. 10. 2023 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ta ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo dne 27. 10. 2023 ob 12. uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

2.7	Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar najkasneje do 20. 10. 2023 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 23. 10. 2023 do 9. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.8	Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba za posamezni sklop bo glede na merila najugodnejša.

# 3.	MERILA

Merilo za izbor za posamezni sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja vrednost v Obrazcu ponudbe.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Ponudnik mora biti, glede na predmet javnega naročila, registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik mora na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3	Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4	Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 3)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 3 kot del razpisne dokumentacije.

4.5	V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 4), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

4.6	Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 5)

4.7	Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 6)

4.8 	Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 7)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5	Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku, tehnični podatki pa so lahko navedeni v angleškem in nemškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

5.7	Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, oziroma storitev in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.8	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

5.10	Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.11	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 18. 10. 2023 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - VSI SKLOPI

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo do roka za oddajo ponudb, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Ponudnika se ne izloči, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA - VSI SKLOPI

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O PODIZVAJALCIH - VSI SKLOPI

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 3 kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (Ponudnik, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 3 kot del razpisne dokumentacije):

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV) |  |
| Kraj dobave |  |
| Rok dobave |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA - VSI SKLOPI

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 4, kot del razpisne dokumentacije.

# PRILOGA 5 – SKLOP 1

Sklop 1: Prenosni merilniki tlaka

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prenosni merilnik tlaka za zemeljski plin (področje 20 bar nadtlaka) | 7 | kos |  |  |
| 2. | Prenosni merilnik tlaka za zemeljski plin (področje 69 bar nadtlaka) | 7 | kos |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 1:

Dobava ročnih - prenosnih merilnikov tlaka za zemeljski plin:

- Področje 20 bar nadtlaka - 7 kos,

- področje 69 bar nadtlaka - 7 kos.

Merilniki tlaka morajo zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

- Zaščita pred okoljskimi vplivi vsaj: IP54.

- Temperaturno delovno območje: -10°C - +50°C.

- Medij: Metan (CH4).

- Točnost: ±0.05% celotnega območja.

- Enota: bar (nadtlak).

- Digitalni prikazovalnik.

- Dopustna preobremenitev: dvojno področje celotnega merilnega območja.

- Tlačni priključek: moški testni priključek M16 x 2 (ISO 15171-2).

- Korekcija ničelnega tlaka na atmosferski tlak: omogočena.

- ATEX certifikat za delo v Ex coni, minimalne zahteve: ATEX II 3 G Ex IIB T4.

- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Vključno s torbico ali etuijem.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprav v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 2

Sklop 2: Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 1 | 3 | kos |  |  |
| 2. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami zaporedno št. 2 | 1 | kos |  |  |
| 3. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 3 | 1 | kos |  |  |
| 4. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 4 | 2 | kos |  |  |
| 5. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 5 | 3 | kos |  |  |
| 6. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 6 | 1 | kos |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 3:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 4:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 5:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 6:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 2:

1. V kvaliteti kot npr. Fluke 87V MAX E2 Industrial Electrician Combo Kit (ali enakovredno):

Inštrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- True RMS digitalni multimeter AC, True RMS meritve 19.999-mestni prikaz z 0,05% osnovno točnostjo na enosmernem področju.

- LCD zaslon.

- Avtomatična/ročna izbira merilnega področja.

- Ozkopasovni ""Low Pass"" filter za izločevanje motečih signalov in šuma pri merjenju napetosti in frekvence krmiljenih motorjev, frekvenčnih pretvornikov ter ostalih frekvenčno odvisnih naprav.

- Merjenje upornosti, frekvence, kapacitivnosti, prevodnosti, delovnega cikla in temperature ter test neprekinjenosti in diod.

- Snemanje MIN/MAX/AVG vrednosti, hitrih 250µs MIN/MAX vrednosti, prikaz relativnih vrednosti.

- DISPLAY HOLD ter AUTO HOLD funkcija.

- Poseben pokrov za menjavo baterij, možnost "closed case" kalibracije.

- Funkcija AUTO POWER OFF, indikator izpraznjenosti baterij.

- Kompaktno, robustno in varno ohišje s snemljivim zaščitnim gumijastim okvirjem.

- IP67 zaščita ter zaščita pred padci z višine 4 m.

- Standard CAT III 1000V/CAT IV 600V.

- Garancijski rok: 120 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- TRMS multimeter.

- Merilne vezi (rdeča + črna) s krokodilčki.

- 3 x 1,5 V AA baterija.

- Torbico.

2. V kvaliteti kot npr. Fluke Networks MicroScanner™ Cable Verifier Kit MS2-100/Probe/Remote ID Kit (UPC: 754082054375) (ali enakovredno):

Inštrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Istočasno prikaže dolžino kabla, "wiremap" oznako kabla ali vtičnice in v primeru napake prikaže oddaljenost do mesta napake.

- Iskanje različnih vrst kablov s pomočjo vgrajenega digitalnega in analognega generatorja signala.

- Zaznavanje današnjih tehnologije, kot so 10/100/1000 Ethernet, POTS in PoE.

- Integrirana zaščitna guma za dober oprijem in odpornost na padce.

- Testiranje koaksialnih priključkov, vključno z RJ11 in RJ45, brez potrebe po dodatnih adapterjih.

- LCD zaslon za prikaz meritev in za enostavnejše odčitavanje v težjih pogojih dela.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Instrument  z adapterjem za preverbo pravilnosti povezav.

- Sonda za iskanje paric.

- Remote Identifiers #2-7.

- Merilne vezi (RJ45, RJ11, coax).

- Uporabniški CDs.

- Baterije.

- Torbico.

3. V kvaliteti kot npr. kleščni merilnik Fluke 375 FC True-RMS Clamp Meter (UPC: 095969798464) (ali enakovredno):

Inštrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Združljivost z mobilno aplikacijo Fluke Connect.

- Avtomatična izbira merilnega področja.

- Velik osvetljen LCD zaslon.

- Funkcija snemanja LOG za zajemanje prehodnih pojavov.

- Tokovno merilno območje 600A AC/DC.

- Tipka za ničelno nastavitev toka DC.

- Meritev zagonskih tokov (Inrush).

- Napetostno merilno območje 1000 V AC/DC.

- Merilno območje 500 mV DC.

- Merjenje kapacitivnosti, upornosti, frekvence.

- Snemanje MIN/MAX/AVG, DATA HOLD funkcija.

- Ozkopasovni filter za glajenje signala.

- AUTO POWER OFF, indikator izpraznjenosti baterij.

- Garancijski rok: 36 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Kleščni merilnik.

- Merilne vezi.

- Magnetni trak.

- Gibljivi kleščni adapter.

- 2 × 1,5 V AA baterija.

- Torbica.

4. V kvaliteti kot npr. kleščni merilnik Tecpel DCM 043 (ali enakovredno):

Inštrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Merjenje AC/DC toka do 100 A z najboljšo ločljivostjo do 1mA, točnost meritve 2,5%.

- Merjenje napetosti do 600 V AC/DC.

- Ostale meritve: upornost.

- Test neprekinjenosti, diode in delovnega cikla.

- Avtomatična izbira merilnega območja.

- Gumb za ničelno nastavitev za meritev toka na DC področju.

- Analogni izhod za AC/DC tok; 10 mV/A.

- Funkcija HOLD za zadržanje vrednosti na zaslonu, funkcija Peak za zadržanje konične vrednosti.

- Avtomatičen izklop instrumenta.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Tokovne klešče DC mA.

- 2 × 1,5V AAA baterije.

- Torbica.

5. V kvaliteti kot npr. merilnik Weilekes elektronik MiniLog2 (ali enakovredno):

Inštrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Merilni kanali: 2 (DC + AC vzporedno = 4 vrednosti).

- Merilno območje in ločljivost: ± 100 mV / 1 µV (samo DC), ± 10 V / 0,1 mV (DC + AC)

- ± 100 V / 10 mV (DC + AC).

- Vhodna impedanca: 10 MΩ (250 KΩ za mikrovolt).

- Največja hitrost vzorčenja: 1000 vzorcev/s,10 vzorcev/s (s filtrom).

- Nizkoprepustni filter: 16,6 Hz > 60 dB (faktor 1.000), 50,0 Hz > 100 dB (faktor 10.000).

- Kapaciteta snemanja: 1.300.000 vrednosti vzorčenja in 10.000 meritev DCVG/CIPS.

- Preklopni cikel: V korakih po 0,1 s, uporabniško nastavljivo.

- Preklopna moč: Mehanski rele 15A / 60V, Elektronski rele 30A / 60V.

- Napajanje: Litij-ionska baterija 3,6 V / 1900 mAh, Polni se z USB napajalnikom.

- Sinhronizacija: GPS in ročni ali zunanji (glavni/podrejeni).

- Časovna natančnost: < 10 ms / 24h z GPS sinhronizacijo podatkov.

- Način raziskovanja10 dni s hitrostjo vzorčenja 0,5 s,20 tednov s hitrostjo vzorčenja 60 s.

- DCVG / CIPS: 30 dni s 4/2 in sinhronizacijo GPS.

- Dimenzija: 148 x 68 x 42 mm.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

6. V kvaliteti kot npr. merilnik izolacijske upornosti Extech 380396 (ali enakovredno):

Instrument mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Testne napetosti: 500 V, 1000 V, 2500 V in 5000 V.

- Merilno območje za izolacijsko upornost do 60 GΩ.

- Osnovna točnost merjenja izolacijske upornosti ±2,5%.

- 6000 števni segmentni LCD zaslon s črtnim grafom.

- Izračun polarizacijskega indeksa (PI) in dielektrične absorpcije (DAR).

- CAT IV 600V varnostni standard.

- Možnost nastavitve časa merjenja izolacijske upornosti v območju od 1 do 15 minut.

- Garancijski rok: 24 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Kovček za instrument s priborom.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprav v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 3

Sklop 3: Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 1 | 2 | kos |  |  |
| 2. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 2 | 1 | kos |  |  |
| 3. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 3 | 1 | kos |  |  |
| 4. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 4 | 1 | kos |  |  |
| 5. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 5 | 1 | kos |  |  |
| 6. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 6 | 2 | kos |  |  |
| 7. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 7 | 1 | kpl |  |  |
| 8. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 8 | 1 | kos |  |  |
| 9. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 9 | 1 | kos |  |  |
| 10 | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 11 | 1 | kos |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 3:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 4:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 5:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 6:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 7:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 8:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 9:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 10:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 3:

1. V kvaliteti kot npr. Akumulatorski kotni brusilnik Bosch GWS 18V-15 SC PROFESSIONAL (0 601 9H6 101) (ali enakovredno):

Akumulatorski kotni brusilnik mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Akumulatorski kotni brusilnik z močjo orodja na kabel s 1.500 W.

- 50 % hitrejše rezanje in večja stopnja odstranjevanja kovine v primerjavi s prejšnjimi akumulatorskimi brusilniki z novo tehnologijo BITURBO Brushless.

- Senzorska sistema KickBack Control in Drop Control.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Polnilec in dva 8Ah akumulatorja.

- Kovček.

2. V kvaliteti kot npr. Akumulatorski fen Bosch GHG 18V-50 PROFESSIONAL(0 601 2A6 501) (ali enakovredno):

Akumulatorski fen mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Hitro segrevanje do 300 °C v 6 sekundah za manj izgube časa.

- Prenosljiv in prilagodljiv vsakemu delovišču.

- Dve stopnji temperature (300 in 500 °C) ter LED-lučka za lažje delo.

- Brez polnilca in akumulatorja.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Kovček.

3. V kvaliteti kot npr. Akumulatorski vrtalni vijačnik Bosch GSR 18V-90 C PROFESSIONAL (0 601 9K6 005) (ali enakovredno):

Akumulatorski vrtalni vijačnik mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Brezkrtačni motor s 64 Nm in 2100 min–1.

- 13-mm kovinska vpenjalna glava.

- Funkcija Kick Back Control z možnostjo izklopa in sklopka z natančno nastavitvijo z možnostjo izklopa.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Polnilec in dva 4Ah akumulatorja.

- Kovček.

4. V kvaliteti kot npr. Bosch DIGITALNI DETEKTOR D-TECT 200 C PROFESSIONAL (0 601 081 601) (ali enakovredno):

Detektor inštalacij mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Zaznava napeljavo pod napetostjo, magnetne kovine, nemagnetne kovine, ne kovinske materiale.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Polnilec in en 2Ah akumulator.

- Kovček.

5. V kvaliteti kot npr. Akumulatorski vrtalnik vijačnik MAKITA DDF485RFJ (ali enakovredno):

Akumulatorski udarni vrtalnik mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Napetost akumulatorja 18 V – LXT.

- Kapaciteta akumulatorja 3,0 Ah.

- V kompletu z dvema akumulatorjema.

- Št. vrtljajev - prosti tek 1. st. 0 - 500 min-1.

- Št. vrtljajev - prosti tek 2. st. 0 - 1.900 min-1.

- Vpenjalna glava 1,5 - 13 mm.

- Vrtanje (jeklo Ø) 13 mm.

- Vrtanje (les Ø) 38 mm.

- Št. nastavitev momenta 21 + D.

- Vrtilni moment – trdo 50 Nm.

- Vrtilni moment – mehko 27 Nm.

- Brezkrtačni motor.

- LED delovna lučka.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Hitri polnilnik.

- Li-ion akumulator 18V 3.0Ah (2x).

- Makpac 2 kovček.

6. V kvaliteti kot npr. Printer nalepk Brother PT-E550WVP (ali enakovredno):

Printer nalepk mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Možnost tiskanja obstojnih nalepk iz računalnika ali pametnega telefona z uporabo vgrajenega WiFi, ponuja popolno fleksibilnost.

- LCD zaslon.

- Litij-ionska polnilna baterija in AC-napajalnik.

- Širina nalepke: 3.5, 6, 9, 12, 18 in 24 mm.

- Trakovi: TZe.

- Garancijski rok: 36 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Dva kaseti s trakom.

- USB kabel.

- Kovček.

7. Čeljusti za baterijske klešče MILWAUKEE (M18 HCCT-201C) (ali enakovredno):

Čeljusti morajo zadostiti naslednjim zahtevam:

- PUŠA DIN22 Cu 6 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE  - 4932464861		2,000	kos.

- PUŠA DIN22 Cu 10 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE - 4932464862	2,000	kos.

- PUŠA DIN22 Cu 16 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE - 4932451744	2,000	kos.

- PUŠA DIN22 Cu 25 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE - 4932451745	2,000	kos.

- PUŠA DIN22 Cu 35 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE - 4932451746	2,000	kos.

- PUŠA DIN22 Cu 50 ZA STISK.KABEL ČEVLJEV MILWAUKEE - 4932451747	2,000	kos.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Kovček.

8. V kvaliteti kot npr. Spajkalnik Weller WSD 81 (kat. št.:T0053250699N) (ali enakovredno):

Spajkalnik mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Vrsta naprave spajkalna postaja.

- Moč postaje 80 W.

- Temperaturno območje spajkalnika 150...450°C.

- Nadzor temperature digitalni, s tipkami.

- Napajalna napetost postaje 230 V AC.

- Napajalna napetost spajkalnika 24V.

- Lastnosti opreme za spajkanje - ozemljitvena vtičnica.

- Varianta vtičnice EU.

- Vrsta uporabljenega zaslona LED.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

9. V kvaliteti kot npr. Akumulatorska kosa DUR368LPT2 MAKITA (ali enakovredno):

Akumulatorska kosa mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Napetost akumulatorja 18 + 18 V – LXT.

- Kapaciteta akumulatorja 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah.

- Tip akumulatorja Li-ion.

- Št. vrtljajev – prosti tek (ADT način) 3.500 – 6.500 min-1.

- Št. vrtljajev – prosti tek (1./2./3.) 3.500 / 5.300 / 6.500 min-1.

- Širina reza: 350 mm.

- Navoj M10 × 1,25LH.

- Vibracije: košnja 2,5 m/s².

- Vibracije: odstopanje (K) 1,5 m/s².

- Teža po EPTA 4,5 kg.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Navodila za uporabo.

- Kovinsko in plastično rezilo.

- Glavo z najlonsko nitko.

- Enojni naramni pas

- Hitri polnilnik za dva akumulatorja DC18RD.

- Akumulatorja 2 x BL1850B.

10. V kvaliteti kot npr. Akumulatorska kosa 325 iLK Husqvarna (ali enakovredno):

Akumulatorska kosa mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Napetost akumulatorja 36 V.

- Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah.

- Tip akumulatorja Li-ion.

- Št. vrtljajev: 3.600 – 8.400 min-1.

- Širina reza: 420 mm.

- Vibracije: košnja do 3,1 m/s².

- Teža po EPTA 3,4 kg (z baterijo).

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati/zajemati:

- Polnilnik 1 x QC330.

- Akumulator 2 x BLI200.

- Navodila za uporabo.

Ostale zahteve za vse postavke:

- Vse naprave morajo biti dobavljene: fco skladišče Plinovodi d.o.o.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprav v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 4

Sklop 4: Nabava detektorjev plina.

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektorji plina | 4 | kos |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 4:

Dobava osebnih (prenosnih) detektorjev plina. Detektorji plina morajo zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

- Detekcija metana (CH4).

- Vgrajena črpalka.

- Ročna sonda s filtrom.

- 2 kos testni jeklenki s koncentracijo metana 50% SME in priključnim sklopom za periodično verificiranje ustreznega delovanja detektorja plina.

- Merilno območje CH4:

- 0%-100% SME z alarmom na 20% in 50%SME,

- 0% - 100 %vol,

- PPM.

- Zaščitni etui oz. torbica s paščkom.

- Razred zaščite vsaj IP65.

- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.

- Temperaturno območje uporabe: -20°C do +40°C.

- Polnilna postaja 230 V in 12 V za avtomobilsko polnjenje.

- ATEX certifikat vsaj: II2G Ex IIB T4.

- Izjava EU o skladnosti.

- Odzivni čas aparata (T90) je lahko največ 15 sek. za merilno območje PPM. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- Podatki o merilni negotovosti za vsa tri merilna območja.

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 5

Sklop 5: Nabava pomičnega kljunastega merila

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomično kljunasto merilo | 1 | kos |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 5:

Pomično kljunasto merilo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Analogna različica iz nerjavnega jekla.

- Merilno območje 500 mm.

- Dolžina kljunov vsaj 250 mm.

- Nonij (1/20); odčitek 0,05 mm.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- V kvaliteti kot npr. Messwelk 24725-309.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 6

Sklop 6: Nabava svetilk za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svetilke za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih | 2 | kos |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 6:

Svetilka mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Primerna za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih, ATEX cona 0.

- Prilagodljiva glava.

- Funkcija Booster za osvetlitev dolgih razdalj z bolj prodornim svetlobnim snopom.

- Možnost nastavitve jakosti osvetljevanja.

- Prikaz ravni napolnjenosti.

- Enojni polnilec za svetilko (220 V) – 2 kos.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- V kvaliteti kot npr. Adalit L-3000 z enojnim polnilcem (220 V).

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 7

Sklop 7: Nabava mobilnih plinskih bakel

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava mobilnih plinskih bakel v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 1 | 2 | kos |  |  |
| 2. | Nabava mobilnih plinskih bakel v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 2 | 2 | kos |  |  |
| 3. | Nabava mobilnih plinskih bakel v skladu s tehničnimi zahtevami pod zaporedno št. 3 | 2 | kos |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 3:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 7:

1. Mala. V kvaliteti kot npr. Esders mobilna plinska bakla S (ali enakovredno):

Kompletna konfiguracija mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Mobilna in kompaktna plinska bakla za varno in okolju prijazno sežiganje zemeljskega plina in vodika; vgrajena zaščita pred povratnim udarom za pline iz eksplozijske skupine: IIA, IIA1, IIB, IIC pripravljena za H2; maksimalni delovni tlak 1 bar; integriran piezo vžig (8h, 1x AA baterija).

- Osnovna cev naprave, plinska bakla za varno sežiganje uporabe zemeljskega plina.

- Plinska cev DN15 iz materiala NBR ali boljšega, dolžine 2 m, maksimalni tlak 10 bar.

- Plinska cev DN15 iz materiala NBR ali boljšega, dolžine 5 m, maksimalni tlak 10 bar.

- Nadzorni in regulacijski sklop za plinsko baklo, maksimalni tlak 10 bar.

- Adapter spojke serije 2520 na camlock spojko DN15 zunanji navoj, maksimalni tlak 10 bar.

- Adapter spojke serije 21 na camlock spojko DN15, zunanji navoj, maksimalni tlak 10 bar.

- Adapter 1¨ zunanji navoj na camlock spojko DN15, brez tesnila na strani navoja, maksimalni tlak 10 bar.

- Adapter ½˝ zunanji navoj na camlock spojko DN15, brez tesnila na strani navoja, maksimalni tlak 10 bar.

- y razdelilec z camlock spojkami DN15 za priklop dveh bakel hkrati.

- Kovček za napravo,

- Testna glava 1˝, s tremi priključki za merjenje tlaka, zunanji navoj, maksimalni tlak 10 bar.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

2. Srednja. V kvaliteti kot npr. Esders mobilna plinska bakla M (ali enakovredno):

Kompletna konfiguracija mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Mobilna in kompaktna plinska bakla za varno in okolju prijazno sežiganje zemeljskega plina in vodika; vgrajena zaščita pred povratnim udarom za pline iz eksplozijske skupine: IIA, IIA1, IIB, IIC pripravljena za H2; maksimalni delovni tlak 1 bar, integriran piezo vžig (8h, 1x AA baterija).

- Osnovna cev naprave, plinska bakla za varno sežiganje uporabe zemeljskega plina.

- Plinska cev DN25 iz materiala NBR ali boljšega, dolžine 5 m, maksimalni tlak 16 bar.

- Plinska cev DN25 iz materiala NBR ali boljšega, dolžine 10 m, maksimalni tlak 16 bar.

- Priključni adapter DN25 z vgrajenim regulatorjem, maksimalni tlak 16 bar zunanji navoj.

- Adapter spojke serije 21 na camlock spojko DN25, zunanji navoj, maksimalni tlak 16 bar.

- Adapter 1¨ zunanji navoj s tesnilnim obročem na camlock spojka DN25, maksimalni tlak 16 bar.

- Kovček za napravo.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

3. Velika. V kvaliteti kot npr. Esders mobilna plinska bakla XL (ali enakovredno):

Kompletna konfiguracija mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Mobilna in kompaktna plinska bakla za varno in okolju prijazno sežiganje zemeljskega plina in vodika; vgrajena zaščita pred povratnim udarom za pline iz eksplozijske skupine: IIA, IIA1, IIB, IIC pripravljena za H2; vgrajen dušilec zvoka za zmanjšanje hrupa zgorevanja, vgrajen stranski gorilnik (pilotni plamen), vgrajene noge.

- Plinska cev DN50 v materialu NBR ali boljšem dolžine 10m, delovni tlak 20 bar.

- Plinska cev DN50 v materialu NBR ali boljšem dolžine 5m, delovni tlak 20 bar.

- Adapter 2 ½˝ zunanji navoj na Camlock spojko DN50 z ventilom.

- Adapter 2 ½˝ notranji navoj na G 2" zunanji navoj.

- Podaljšek 2 ½˝ notranji navoj/ zunanji navoj, dolžina 220 mm.

- Priključna cev za vžigalni modul.

- Regulator propana za vžigalni modul, nastavljiv 0,5 bar do 4 bar.

- Zaščitni priključen pred pretrganjem cevi za propan, 1,5 - 4 bar.

- Talni T ročaj z bajonetno spojko.

- Ozemljitveni kabel 3 m, preseka 25 mm2 in z bajonetno spojko na obeh straneh.

- Komplet vrvi za stabilizacijo plinske bakle s kavlji in napenjalnimi sponkami,

- Kavelj za stativ, dolžine 30 cm.

- Merilna cev za določanje hitrosti pretoka.

- Komplet cevi za merjenje z mobilno plinsko baklo XL.

- Kovček za mobilno plinsko baklo XL.

- Kovček za dodatke za mobilno plinsko baklo XL.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprav v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 8

Sklop 8: Merilnik absolutnega tlaka do vsaj 1,17 bar

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Merilnik absolutnega merilnika tlaka do vsaj 1,17 bar | 1 | kos |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 8:

Merilnik absolutnega tlaka mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Merilno območje: od 0,55500 bar do 1,17000 bar.

- merilna točnost: <0,0085 % merjene vrednosti.

- Certifikat skladen z EN 17025.

- Kalibracijski interval: vsaj 1 leto.

- Temperaturna kompenzacija od 0 do 40 ºC.

- RS 232 ali RS 485 komunikacija.

- Merilnik mora biti skladen z merilno opremo za merjenje podtlakov v laboratoriju KO.

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 240 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 9

Sklop 9: Nabava aksialnega ventilatorja

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aksialni ventilator | 1 | kos |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 9:

Aksialni ventilator mora izpolnjevati naslednje zahteve (v kvaliteti kot npr. SPITZNAS ND 300 mm ATEX II 2G Ex h IIB T6 Gb ali enakovredno):

- Premer ventilatorja vsaj 300 mm.

- Pnevmatski pogon – gnan s stisnjenim zrakom.

- Pretok zraka (volume flow) pri delovnih pogojih vsaj 1,5 m3/s.

- V izvedbi ATEX II 2G Ex h IIB T6 Gb s priloženim ATEX certifikatom.

Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 10

Sklop 10: Nabava ročnega laserja razdaljemera

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ročni laser razdaljemer DISTO D910-P2P Paket (ali enakovredno) | 1 | kos |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 10:

1. Laserski razdaljemer mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- Natančnost merjenja+/-1mm

- Doseg meritve večji od 250m

- Horizontalni: 360

- Vertikalni: -40/+80

- Tip baterije: Li-ion – polnilno,

- Hramba izmerjenih vrednosti: min 30

- Izračun redukcije razdalje

- Tehnologija P2P (Point to Point)

- Zajem podatkov v DXF formatu.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Komplet mora vsebovati /zajemati:

- Razdaljemer, polnilnik, stativ, srčna plošča,…

- Navodila za uporabo.

Ostale zahteve:

- Naprava mora biti dobavljena: fco skladišče Plinovodi d.o.o.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 120 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 11

Sklop 11: Detektor plina

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detektor plina | 1 | kos |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 11:

Dobava osebnega (prenosnega) detektorja plina. Detektor plina mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

- Detekcija metana (CH4).

- Vgrajena črpalka.

- Ročna sonda s filtrom.

- 2 kos testni jeklenki s koncentracijo metana 50% SME in priključnim sklopom za periodično verificiranje ustreznega delovanja detektorja plina.

- Merilno območje CH4:

- 0%-100% SME z alarmom na 20% in 50%SME,

- 0% - 100 %vol,

- PPM.

- Zaščitni etui oz. torbica s paščkom.

- Razred zaščite vsaj IP65.

- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.

- Temperaturno območje uporabe: -20°C do +40°C.

- Polnilna postaja 230 V in 12 V za avtomobilsko polnjenje.

- ATEX certifikat vsaj: II2G Ex IIB T4.

- Izjava EU o skladnosti.

- Odzivni čas aparata (T90) je lahko največ 15 sek. za merilno območje PPM. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Podatki o merilni negotovosti za vsa tri merilna območja.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprav v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – SKLOP 12

Sklop 12: Ex naglavna svetilka

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: __________________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Zap. št. | OPIS | Količina | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ex naglavna svetilka | 1 | kos |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |

Opomba:

- EM – enota mere,

- vse vrednosti so v EUR brez DDV,

- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Tehnične zahteve za Sklop 12:

V kvaliteti kot npr. Ex naglavna svetilka Coast HZ025 EX (ali enakovredno):

Zahteve:

- Svetilnost min 250lm.

- Čas delovanja pri max osvetlitvi min 5 ur.

- Primernost za Ex cono 0,  (Ex II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga).

- Obvezno priložiti ATEX certifikat.

- Garancijski rok: 12 mesecev od datuma dobave.

Ostale zahteve:

- Blago mora biti dobavljeno fco skladišče Plinovodi d.o.o.

- Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok dobave je največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6

Izjava o IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije - VSI SKLOPI

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za dobavo naprav in detektorjev plina, št. P/JNMV/17/2023/TS-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa glavni direktor Marjan Eberlinc

- matična številka: 1954288000

- ID številka za DDV: SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

DOBAVITELJ: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka: _____________________

- ID številka za DDV: ______________________

v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/___/2023

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti št. P/JNMV/17/2023/TS-SV, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije z dne 18.10.2023 ter na podlagi ponudbe dobavitelja št. _________________ z dne __________________, ki sta sestavni del te pogodbe.

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je dobava naprav in detektorjev plina, in sicer:

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________;

Sklop ___: _______________________________________________________________________________.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe;

- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti;

- varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij ter dokumentov;

- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to, ali opravi oziroma izvede dela sam ali ga opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci;

- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:

- bo sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzetih storitev.

PODIZVAJALCI

4. člen

V kolikor bo dobavitelj izvajal javno naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

POGODBENA VREDNOST DEL

6. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi za sklop/e ___________________ znaša ________________________ EUR (z besedo: ______________________________ evrov 00/100) brez DDV, in sicer:

| Sklop | Predmet sklopa | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Merilniki tlaka |  |
| 2. | Nabava merilnih inštrumentov za električne veličine |  |
| 3. | Nabava naprav za vzdrževalna dela na plinskih postajah in trasi plinovoda |  |
| 4. | Nabava detektorjev plina |  |
| 5. | Nabava pomičnega kljunastega merila |  |
| 6. | Nabava svetilk za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih |  |
| 7. | Nabava mobilnih plinskih bakel |  |
| 8. | Merilnik absolutnega tlaka do vsaj 1,17 bar |  |
| 9. | Nabava aksialnega ventilatorja |  |
| 10. | Nabava ročnega laserja razdaljemera |  |
| 11. | Detektor plina |  |
| 12. | Ex naglavna svetilka |  |

Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.

PLAČILO

7. člen

Dobavitelj bo po izvedeni dobavi izstavil račun. Naročnik bo dobavljeno blago plačeval na osnovi prejetih računov. Naročnik bo znesek za dobavljeno blago nakazal na račun dobavitelja št. ________________________________, odprtem pri _________________ (naziv banke) in sicer najkasneje 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

Če dobavitelj izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji dobavitelja, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa dobavitelja v višini 0,02% za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun dobavitelja izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 10 dni pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izdelati nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

ROKI IN POGODBENA KAZEN

8. člen

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje da je rok dobave (za vse sklope, razen za sklop 8) največ 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe in za sklop 8 največ 240 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

Predvidena pogodbena kazen za prekoračitev roka je 0,2% dnevno od vrednosti posameznega sklopa, skupaj največ 3% vrednosti pogodbe.

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana.

Garancijski rok za dobavljeno blago znaša 12 mesecev od dneva dobave.

VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

9. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

VIŠJA SILA

10. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

11. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se  pogodbeni stranki  zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

12. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je

- g. ___________________, tel.: ___________________, el. pošta: _____________________________ .

Predstavnik dobavitelja za izvedbo storitev po tej pogodbi je

- g.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________.

Predstavnik dobavitelja je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

SPORI

13. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

KONČNE DOLOČBE

14. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta odgovorni osebi obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

DOBAVITELJ:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					Marjan Eberlinc