PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 9. 9. 2025

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti:

Obnova sistemov tehničnega varovanja, aktivnega gašenja in videonadzora za obdobje štirih let

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: P/JNMV/29/2025/TS-IKT

September 2025

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA	5

4.	POGOJI	5

5.	OSTALO	8

PRILOGA 1	10

PRILOGA 2	12

PRILOGA 3	13

PRILOGA 4 – VELJA ZA SKLOP 1	14

PRILOGA 5 – VELJA ZA SKLOP 1	15

PRILOGA 6 - VELJA ZA SKLOP 1	16

PRILOGA 7 – VELJA ZA SKLOP 1	17

PRILOGA 8 – VELJA ZA SKLOP 2	19

PRILOGA 9 – VELJA ZA SKLOP 2	20

PRILOGA 10	21

PRILOGA 11	23

PRILOGA 12	24

PRILOGA 13	28

PRILOGA 14	33

PRILOGA 15	34

# 1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

# 2.	SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Naziv firme | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.2	Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št.:

Identifikacijska št. za DDV:

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

2.3	Predmet naročila je obnova sistemov tehničnega varovanja, aktivnega gašenja in videonadzora za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop 1: Obnova sistemov tehničnega varovanja, aktivnega gašenja in videonadzora na lokacijah družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let

Z naročilom za sklop 1 se bo pričelo z zamenjavo dotrajanih sistemov tehničnega varovanja, požarne zaščite in video nadzornih sistemov na lokacijah naročnika. Izvedba naročila zajema zamenjavo dotrajanih sistemov ali delov sistema, ki se jim izteka življenjska doba in sicer:

- sistemi tehničnega varovanja (senzorji gibanja, bariere, centrale, tipkovnice, …),

- sistemi video nadzora (IP kamere, video snemalne naprave, programska oprema, mrežna stikala, …),

- sistemi gašenja (požarne centrale, plamenski senzorji, senzorji dima aktivacijske tipke, sirene, bliskavice, …) razen recertifikacije jeklenk, ki je predmet tega naročila v sklopu 2.

Vsi navedeni sistemi so nujno potrebni za zagotavljanje požarne varnosti in tehničnega varovanja ključnih lokacij naročnika. Z izvedbo naročila se bo izvedla celostna posodobitev dotrajane opreme, s čimer bo zagotovljena visoka zanesljivost delovanja varnostnih sistemov in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema.

Sklop 2: Recertifikacija jeklenk sistemov aktivne požarne zaščite

Predmet naročila sklopa 2 je izvedba recertifikacije jeklenk, ki so sestavni del sistema aktivnega gašenja. Jeklenke sistemov aktivnega gašenja vsebujejo pline, ki se v primeru zaznanega požara sprostijo v prostor in ustavijo požar. Z naročilom bo zagotovljena obnovitev veljavnosti certifikata (recertifikacija) jeklenk, ki ga je potrebno obnoviti vsakih 10 let. Sistemi aktivnega gašenja zagotavljajo požarno varnost ključnih poslovnih prostorov in prostorov oddaljenih lokacij, kjer je vgrajena elektronska oprema, s katero je zagotovljen zanesljiv prenos zemeljskega plina.

Vsebina naročila za sklop 1 oziroma seznam opreme za zamenjavo je razviden iz tehničnih specifikacij (PRILOGA 14).

Ponudba mora biti veljavna 90 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva prejema računa.

Naročnik si pridružuje pravico, da sklopov ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.

2.4	Ponudnik lahko odda ponudbo za oba sklopa skupaj oziroma za vsak sklop posebej.

2.5	Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije.

2.6	Postopek naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

Naročnik si pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN ali ustno na sedežu naročnika.

2.7	Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 24. 9. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo dne 24. 9. 2025 ob 10. uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

2.8	Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot do 18. 9. 2025 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 23. 9. 2025 do 12. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.9	Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.

# 3.	MERILA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost. Ponudnik bo vrednotil vsak sklop posebej.

# 4.	POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1	Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2	Ponudnik mora biti, glede na predmet javnega naročila, registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,

- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in

- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3	Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 2)

4.4	Ekonomski – finančni pogoj:

Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2022, 2023 in 2024) mora biti večji od 100.000,00 EUR za posamezni sklop. (PRILOGA 3)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.5	Tehnični pogoji, kadrovski pogoji in reference:

- Ponudnik za sklop 1 mora imeti na dan oddaje ponudbe v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljevanju ZZasV-1) veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja in veljavno licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja. (PRILOGA 4)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 1 mora biti usposobljen za projektiranje, prodajo, montažo in vzdrževanje protivlomnih central proizvajalca SPC in Siemens, mora biti usposobljen za prodajo, parametriranje in vzdrževanje programske opreme video nadzora Mirasys in mora biti usposobljen projektiranje, prodajo, montažo in vzdrževanje centralno nadzornega sistema Siemens Desigo CC. (PRILOGA 5)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 1 mora imeti v obdobju zadnjih 5 (petih) let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dve referenci s področja montaže sistemov tehničnega varovanja, pri čemer mora biti vsaka referenca najmanj 50.000,00 EUR brez DDV, vsaj eno referenco s področja montaže sistemov tehničnega varovanja s strani istega naročnika na vsaj 5 lokacijah in vsaj dve referenci s področja montaže sistema javljanja požara, pri čemer mora biti vsaka referenca najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. (PRILOGA 6)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 1 mora imeti veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo Ex opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 1 mora imeti na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v Ex conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči). (PRILOGA 8)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 2 mora imeti vse zakonsko potrebne certifikate in dovoljenja za recertifikacijo jeklenk in servis ventilov sistemov avtomatskega gašenja s podanimi tipi plinov, navedenih v PRILOGI 9. (PRILOGA 9)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

- Ponudnik za sklop 2 mora imeti v obdobju zadnjih 5 (petih) let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dve referenci s področja recertifikacije jeklenk sistema aktivnega gašenja, pri čemer mora biti znesek posamezne reference vsaj 20.000,00 EUR brez DDV. (PRILOGA 10)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom izjave strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

4.6	Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 11)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot dela razpisne dokumentacije.

4.7	V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 12), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji, mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja ter njegovega zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot dela razpisne dokumentacije.

4.8	Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 13)

4.9	Ponudnik mora podpisati tehnične specifikacije za sklop 1. (PRILOGA 14)

4.10	Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 15)

4.11	Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 16)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

# 5.	OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in informacijo, ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnike. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4	Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5	Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6	Cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb. Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve, plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoze, zavarovanja, inflacijska pričakovanja in vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo).

Če pogodbeni stranki ugotovita, da se je minimalna plača v skladu z Zakonom o minimalni plači v času veljavnosti pogodbe spremenila za več kot 6% na letni ravni, sta soglasni, da bosta cene za preostalo obdobje uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

5.7	Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo poslovno občutljivih podatkov ter poslovnih skrivnosti, štejejo za osebne ali poslovno občutljive podatke oziroma poslovne skrivnosti.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenih storitev in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

5.8	Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji opravljali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

5.9	Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popraviti v pravilno.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.10	Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

5.11	Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.12	Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

| V Ljubljani, dne 9. 9. 2025 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc Član poslovodstva mag. Matija Bitenc Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artać |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo do roka za oddajo ponudb, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Ponudnika se ne izloči, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2022, 2023 in 2024) več od 100.000,00 EUR za posamezni sklop.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4 – VELJA ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan oddaje ponudbe v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljevanju ZZasV-1) veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja in veljavno licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5 – VELJA ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo usposobljeni za projektiranje, prodajo, montažo in vzdrževanje protivlomnih central proizvajalca SPC in Siemens, da smo usposobljeni za prodajo, parametriranje in vzdrževanje programske opreme video nadzora Mirasys in da smo usposobljeni za projektiranje, prodajo, montažo in vzdrževanje centralno nadzornega sistema Siemens Desigo CC.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6 - VELJA ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v obdobju zadnjih 5 (petih) let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dve referenci s področja montaže sistemov tehničnega varovanja, pri čemer je vsaka referenca najmanj 50.000,00 EUR brez DDV, vsaj eno referenco s področja montaže sistemov tehničnega varovanja s strani istega naročnika na vsaj 5 lokacijah in vsaj dve referenci s področja montaže sistema javljanja požara, pri čemer je vsaka referenca najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7 – VELJA ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo veljaven certifikat o usposobljenosti podjetja za vgradnjo Ex opreme v eksplozijsko ogroženih prostorih.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8 – VELJA ZA SKLOP 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v Ex conah (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitni čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 - Osebno varovanje oči).

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9 – VELJA ZA SKLOP 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo vse zakonsko potrebne certifikate in dovoljenja za recertifikacijo jeklenk in servis ventilov sistemov avtomatskega gašenja s podanimi tipi plinov, navedenih v spodnji tabeli.

Tabela: Seznam jeklenk za recertifikacijo

| Lokacija | Št. jeklenk – polnjenje (masa plina) | TIP Plina | Ventil (prožilni) |
| --- | --- | --- | --- |
| RMRP Vodice | 1 x 50 kg | FM-200 | SIEMENS |
| MMRP Ceršak | 1 x 53 kg | FM-200 | SIEMENS |
| MMRP Rogatec | 1 x 22 kg | FM-200 | SIEMENS |
| MMRP Šempeter | 1 x 53 kg | FM-200 | SIEMENS |
| KP Ajdovščina | 1 x 58 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 58 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |
| Poslovna stavba Ljubljana | 1 x 64 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |
|  | 1 x 22 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |
|  | 1 x 228 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |
|  | 1 x 84 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |
|  | 1 x 157 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10 – VELJA ZA SKLOP 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v obdobju zadnjih 5 (petih) let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dve referenci s področja recertifikacije jeklenk sistema aktivnega gašenja, pri čemer je znesek posamezne reference vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se s podpisom strinjamo, da bomo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložili.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 11

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot dela razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV) |  |
| Rok izvedbe |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 12

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot del razpisne dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 13

PONUDBA

Sklop 1: Obnova sistemov tehničnega varovanja, aktivnega gašenja in videonadzora na lokacijah družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Poz. | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA | KOL. | EM | CENA NA EM (EUR brez DDV) | SKUPAJ (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralna naprava za protivlomno varovanje | 1 | kos |  |  |
| 2 | Akumulator 12V 7AH | 3 | kos |  |  |
| 3 | Adresibilni dodatni napajalnik | 2 | kos |  |  |
| 4 | LCD večparticijska tipkovnica | 1 | kos |  |  |
| 5 | Kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja | 9 | kos |  |  |
| 6 | Štirižarkovna bariera | 8 | kos |  |  |
| 7 | Samonapajalna notranja sirena | 1 | kos |  |  |
| 8 | Napajalnik 12V/5A | 2 | kos |  |  |
| 9 | AKU baterija 12 V, 18 Ah | 2 | kos |  |  |
| 10 | Alarm kabel | 175 | m |  |  |
| 11 | Kabel 5x(2x0.8), krmilni | 1250 | m |  |  |
| 12 | Zaščitna cev, plastična, premera 16mm | 600 | m |  |  |
| 13 | Zaščitna cev, plastična, premera 23mm | 600 | m |  |  |
| 14 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | 100 | m |  |  |
| 15 | Montaža in zagon celotnega sistema tehničnega varovanja (povezovanje, nastavitve, adresiranje, programiranje,…) | 1 | kpl |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

| Poz. | SISTEM VIDEO NADZORA | KOL. | EM | CENA NA EM (EUR brez DDV) | SKUPAJ (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mrežna kamera | 20 | kos |  |  |
| 2 | Podnožje za montažo | 20 | kos |  |  |
| 3 | Ethernet stikalo | 2 | kos |  |  |
| 4 | PoE extender | 4 | kos |  |  |
| 5 | Video strežnik | 1 | kos |  |  |
| 6 | Trdi disk 6TB | 2 | kos |  |  |
| 7 | Kabel FTP cat.6 | 1750 | m |  |  |
| 8 | Zaščitna cev, plastična, premera 16mm | 1450 | m |  |  |
| 9 | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | 300 | m |  |  |
| 10 | Programska oprema - licenca za 1x kamera | 20 | kos |  |  |
| 11 | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri; v omari), | 40 | kos |  |  |
| 12 | Montaža in zagon celotnega sistema video nadzora (povezovanje, nastavitve, adresiranje, programiranje,…) | 1 | kpl |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

| Poz. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA | KOL. | EM | CENA NA EM (EUR brez DDV) | SKUPAJ (EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresna centralna naprava SINTESO | 1 | kpl |  |  |
| 2 | Optični javljalnik dima | 10 | kos |  |  |
| 3 | Adresni kombinirani multi senzor javljalnik za Ex okolje | 12 | kos |  |  |
| 4 | Zaključni upor za montažo v zadnji Ex javljalnik | 4 | kos |  |  |
| 5 | Varnostna bariera | 2 | kos |  |  |
| 6 | Infrardeči plamenski javljalnik v Exi izvedbi | 9 | kos |  |  |
| 7 | Adresni ročni javljalnik požara, indirektni način proženja | 7 | kos |  |  |
| 8 | Adresni ročni javljalnik požara, Ex izvedba, indirektni način proženja | 3 | kos |  |  |
| 9 | Adresna alarmna sirena | 3 | kos |  |  |
| 10 | Alarmna sirena | 3 | kos |  |  |
| 11 | Bliskavica 24Vdc II2G Ex de IIC T4, T5 ali T6, IP67 | 3 | kos |  |  |
| 12 | Napajalnik 70W v ohišju | 1 | kos |  |  |
| 13 | Dvokanalni vhodni/izhodni modul | 2 | kos |  |  |
| 14 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul | 2 | kos |  |  |
| 15 | Označevalna plošča RJ, dimenzije: 125 x 125mm | 8 | kos |  |  |
| 16 | Označevalna plošča HUPA, dimenzije: 125 x 125mm | 10 | kos |  |  |
| 17 | Kabel, požarnojavljalni, rdeč | 450 | m |  |  |
| 18 | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen | 60 | m |  |  |
| 19 | Kabel požarno odporen, 3x1,5mm2 | 60 | m |  |  |
| 20 | Kabel, finožični, za lastnovarne tokokroge, 1x2x0,8, moder | 300 | m |  |  |
| 21 | Kabel, finožični, za lastnovarne tokokroge, 2x2x0,8, moder | 350 | m |  |  |
| 22 | Vodnik 1x6mm2, ru/ze, brezhalogenski | 35 | m |  |  |
| 23 | Plastična zaščitna cev PN, 13,5-23mm | 150 | m |  |  |
| 24 | Kovinska zaščitna cev premera 13,5-23mm | 100 | m |  |  |
| 25 | Programiranje nove centrale FC2020 | 1 | kpl |  |  |
| 26 | Montaža in zagon celotnega sistema javljanja požara(povezovanje, nastavitve, adresiranje, programiranje,…) | 1 | kpl |  |  |
| 27 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | 1 | kpl |  |  |
| 28 | Drobni spojni in montažni material (vijaki, vložki, označbe, ...) | 1 | kpl |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA | SKUPAJ (EUR brez DDV) |
| --- | --- |
| SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA |  |
| SISTEM VIDEO NADZORA |  |
| SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |
| SKUPAJ |  |

Opombe:

- Ponudnik se izrecno strinja, da so količine le informativne in jih ima naročnik pravico spreminjati.

- Ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

- Cene morajo vključevati vse stroške ponudnika za izvedbo razpisane naloge (potne stroške, stroške dela, materiala, opreme, itn.).

- Vse cene morajo biti v EUR brez DDV.

- Rok izvedbe obnov:  ______________________ (največ 30 dni) dni od posameznega pisnega naročila.

- Garancijski rok naročenih obnov: ______________________ (najmanj 24 mesecev) mesecev od datuma izvedbe del.

- Ponudba mora biti veljavna 90 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva prejema računa.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Sklop 2: Recertifikacija jeklenk sistemov aktivne požarne zaščite

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

- Ponudbene vrednosti:

| Lokacija | Št. jeklenk – polnjenje (masa plina) | TIP Plina | Ventil (prožilni) | SKUPAJ (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RMRP Vodice | 1 x 50 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
| MMRP Ceršak | 1 x 53 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
| MMRP Rogatec | 1 x 22 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
| MMRP Šempeter | 1 x 53 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
| KP Ajdovščina | 1 x 58 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 58 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 76 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
|  | 1 x 73 kg | FM-200 | SIEMENS |  |
| Poslovna stavba Ljubljana | 1 x 64 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |  |
|  | 1 x 22 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |  |
|  | 1 x 228 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |  |
|  | 1 x 84 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |  |
|  | 1 x 157 kg | NOVEC1230 | Minimax Viking |  |
| SKUPAJ (v EUR brez DDV): |  |  |  |  |

Opombe:

- Ponudbena cena mora zajemati demontažo obstoječih jeklenk in montažo recertificiranih jeklenk, navedenih v PRILOGI 9, servis ventila, tlačni preizkus, praznjenje, polnjenje s plinom, izdaja poročila ter izdelavo zapisnika.

- V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, vključno s prevoznimi stroški.

- Rok izvedbe:  ______________________ (največ 14 tednov) tednov od posameznega pisnega naročila.

- Garancijski rok vgrajenih delov: ______________________ (najmanj 12 mesecev) mesecev od datuma izvedbe del.

- Ponudba mora biti veljavna 90 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva prejema računa.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 14

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA SKLOP 1

Seznam opreme in storitev, ki so predmet zamenjave za sklop 1

| POŽARNI SISTEMI |  |
| --- | --- |
| Oznaka/Tip | Opis |
| FC2040-AA | Adresna centralna naprava SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in komfortnem ohišjem za AKU max.2x27Ah. |
| FT2040-AZ | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami) in ohišjem za AKU max.2x7Ah. |
| FN2001-A1 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m |
| FP2015-A1 | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54 |
| XC1005-A | Centralna naprava za javljanje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja, za 1 cono gašenja, možnost priklopa 3 linij javljalnikov; v komfortnem ohišju za AKU baterije 2x17Ah; v skladu z standardom EN12094 in EN54 |
| EN54C-5A17 | Napajalniki EN54, LCD, 230VAC/27,6VDC 5A, zaščita baterije , tehnični izhod , javljanje izpada 230 VAC, javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, možnost vgradnje AKU 2x17Ah, v skladu z EN54 |
| FA2003-A1 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS |
| FA2004-A1 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS |
| FA2005-A1 | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS |
| BAT12-25 | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS |
| FDO241 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line |
| FDT241 | Temperaturni javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line |
| FDOOT241-A | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line |
| FDB221 | Podnožje za adresibilne javljalnike |
| FDME223 FDMH293-R OZ40X18 125x125 RJ | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; indirektni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME223 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram RJ po SIST 1013 velikosti 125x125mm |
| FDBZ290 FDBZ290-AA FDOOT241-A FDB221 FDBZ291 | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe |
| FDCIO221 FDCH221 OZ40X18 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| FDCIO222 FDCH221 OZ40X18 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| FDCIO223 FDCH221 OZ40X18 | Transponder (2x izhod/2x vhod) z vgrajenim izolatorjem zank; možnost priključitve kolektivnih javljalnikov na adresibilni sistem; možnost priključitve nadzorovanih alarmnih naprav Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| FDCIO221 FDCH221 OZ40X18 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| FDCIO222 FDCH221 OZ40X18 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| FDS224-R FDB226 OZ40X18 125x125 HP | Adresna alarmna sirena rdeče barve, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm |
| FDS226-RW FDB226 OZ40X18 125x125 HP | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm |
| ROLP/R/S DAB-R OZ40X18 125x125 HP | Alarmna sirena bele barve, certificirana za požarne sisteme, 32 različnih tonov, 105 dB@24Vdc, v skladu z EN 54-3 Adaptersko ohišje rdeče barve Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 Piktogram požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm |
| ROLP-LX-RR DAB-R OZ40X18 | Alarmna sirena z bliskavico rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, pokritost W-2,4-7,5 (135m3), zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 (Visual Alarm Device) Adaptersko ohišje rdeče barve Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |
| AVD FJ | Zvočno svetlobni opozorilni tablo - enostranski - 12/24VDC, 8mA/95mA - piezzo 95dB/m - IP40 - delovanje od -15°C do +55°C - 320x140x68 - NAPIS |
| FDAI92 | Ločeni svetlobni indikator |
| FDF242-EX | Adresni infrardeči javljalnik plamena za Ex okolje - uporaba v EX conah 0, 1, 2 - trije piroelektrični senzorji v infrardečem spektru za zanesljivo zaznavanje požara - robustna zasnova za zahtevne pogoje okolja - natančno razlikovanje varljivih pojavov - ustreza zahtevam najvišjega razreda požarne občutljivosti 1 v skladu z EN 54-10 - parametri se nastavljajo na Siemensovi požarni centrali - za notranjo in zunanjo uporabo |
| FDFM242 | Nosilna konzola za montažo plamenskega javljalnika na steno |
| FDFMA242 | Vrtljiva nosilna konzola za plamenske javljalnike |
| FDFC242 | Zaslon, nadstrešek proti dežju |
| FDCL221-Ex | Varnostna galvanski ločilnik za EX okolje, za povezavo preko Fdne/C-NET adresne zanke, deluje na stub liniji ali adresni zanki, LED indikatorji. |
| FDCL221 | Linijski ločilnik, uporablja se, če je na FDnet/C-NET na eni točki priključenih več stub linij, če med T- odcepi ni nobene druge naprave |
| FDCH222 | Ohišje za EX okolje, TS35 U-vodilo, možnost montaže treh FDCL221-Ex |
| FDM223-Ex | Adresni ročni javljalnik za EX okolje, indirektni način proženja, primeren za EX cone: Gas 0, 1 in 2 in Dust: 20, 21 in 22 |
| FDOOT241-A9-Ex | Adresni kombinirani multi senzor javljalnik za EX okolje z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični senzorji, povezava preko FDnet EX line galvanskega ločilnika ali kot kolektivni način preko SB3 bariere; primeren za Ex cone: Gas 0,1 in 2 |
| SB3 | Varovalna bariera za kolektivno linijo SB 3 |
| EOL22(EX) | Končni upor EOL22(EX) |
| FDM223-Ex | Adresni ročni javljalnik za EX okolje, indirektni način proženja, primeren za EX cone: Gas 0, 1 in 2 in Dust: 20, 21 in 22 |
| DB3B | Sirena 24Vdc 118dB, IP 67, EXd IIC T5 protieksplozijska zaščita, ATEX Ex II 2GD |
| BExBG05 | Bliskavica 24Vdc II2G Ex de IIC T4, T5 or T6; zaščita IP67 |
| DM1103-L | Ročni aktivator gašenja; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju rumene barve; v skladu s standardom EN12094-3 |
| DM1103-S | Stop tipka; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju modre barve; v skladu s standardom EN12094-3 |
| FDA261 | Adresni aspiracijski javljalnik SIEMENS ASD s prikazovalnikom. Patentirana ˝Optical dual-wavelength detection technology˝, tehnologija detekcije z uporabo modre in infrardeče svetlobe˝, kar omogoča zanesljivo detekcijo in ločevanje med prahom in dimnimi delci. Nastavljiva občutljivost od 0,14 %/m do 20 %/m. Dvostranska komunikacija med javljalnikom in centralno napravo omogoča nastavljanje 3 alarmnih nivojev in upravljanje javljalnika iz centralne naprave. Za 150m oz.do 800m vzorčevalnih cevi (3600m2). |
| FDAZ292 | ASD Filter box za namestitev na cevi aspiracijskega javljalnika, za čiščenje prahu in druge umazanije iz zraka, vgrajen tri slojni filter različnih prepustnosti |
| ASD-PIPE | Cevni sistem odsesavanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na meter) |

| SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA - VLOM |  |
| --- | --- |
| Oznaka/Tip | Opis |
| SPC5320.320-L1 | Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 |
| SPC6330.320-L1 | Intrunet SPC6330 Grade 3 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 512 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 38.000m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 32 particij, možnost priklopa do 32 tipkovnic, 64 čitalcev kartic (32 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 512 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo;, možnost povezave na varnostno nadzorni sistem MM8000; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 |
| FA2003-A1 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS |
| FA2005-A1 | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS |
| SPCN110.000 | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop |
| SPCN342.000 | 2G/3G/4G - GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC |
| SPCK620.100 | SiPlus LCD več-particijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami |
| SPCE120.100 | Indikacijski modul z 16 LED lučkami za hitro identifikacijo stanja |
| SPCE652.100 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področji in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa |
| SPCE452.100 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema z 8 relejskimi izhodi; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa |
| SPCP332.300 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2 |
| PDM-IXA12 | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 |
| PDM-IXA18 | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 18 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 2 |
| WM-2 | Detektor izlitja vode |
| UM11D | Alarmna tipka, bele barve za nadometno montažo, z belo folijo z napisom alarm na mestu proženja alarma, alarmna tipka je zaščitena proti neavtoriziranemu "proti sabotažnem" odprtju z varnostnim kontaktom |
| MAG | Magnetni kontakt |
| PSU241038 | Napajalnik 12V/10A switch mode, s podporo za akumulatorsko napajanje, zaščita pred preobremenitvijo, v kovinskem ohišju za AKU 38Ah |
| ATSUNR200QM | IR notranja ali zunanja bariera, domet znotraj 400m, zunaj 200 m, štirje sinhronizirani žarki, ohrani delovanje tudi pri 99% izgubi signala, avtomatska kontrola nastavitve, pokrov ki preprečuje zamrznitev, površinska montaža, LED dioda za optimalno nastavitev + napetostna nastavitev, napajanje 10-30VDC, poraba max. 35mA, trajanja alarma 2sek, sabotažna zaščita, nastavitev kotov ±5° vertikalno, ±90° horizontalno, temperatura delovanja od -25°C do +55°C. Možnost izbire IN ali ALI funkcije. |
| BH12T | Grelci za bariere AQM (2 kom) |
| OPTEX BXS-AM(W) | PIR + AM žični detektor, 180 stopinjsko pokrivanje - zavesa, za zunanjo uporabo. |
| SIRENA1 | Zunanja samo napajalna sirena z bliskavico, dvojno pokrivalo, tri sabotažna stikala, pokrov iz ABS plastike, elektrodinamična sirena, napajanja 12V, tokovna poraba ob alarmu 1.3A, vključen akumulator 12V/1,2 Ah. |

| VIDEO NADZORNI SISTEMI |  |
| --- | --- |
| Oznaka/Tip | Opis |
| / | Video strežnik SUPERMICRO 5019S-M - rack 19" 1U - procesor INTEL Xeon E-2378 2.60GHz 16MB 8C/16T - hladilnik SNK-P0046P 115x 1U - delovni pomnilnik 32GB PC4-17000 ECC DDR4 - SSD 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 11 |
| HDD-6TB | Trdi disk 6TB; 5.9/256M/S600 |
| HDD-8TB | Trdi disk 8TB; 5.9/256M/S600 |
| HDD-10TB | Trdi disk 10TB; 5.9/256M/S600 |
| / | Pregledovalna postaja - SILENCER Midi Tower - procesor INTEL Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz - delovni pomnilnik 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM - SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - PNY Nvidia T1000, 8GB GDDR6, PCIe 3.0 x16 (4xmDP) - 4x Mini DisplayPort->HDMI Adapter - ethernet mrežna kartica Intel EXPI 9301CT 1000Mbs - MS Windows Pro 11 - tipkovnica in miška |
| GS-4210-24PL4C | Mrežno stkalo Planet 24-Port Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W PoE Budget, supports ERPS Ring, CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features) |
| GS-4210-16P2S | Mrežno stkalo Planet 16-Port Managed 802.3at PoE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (220W PoE budget, supports ERPS Ring, CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features) |
| GS-4210-8P2S | Mrežno stkalo Planet 8-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 2-Port 100/1000X SFP (120W PoE Budget, supports CloudViewer app, MQTT and cybersecurity features, fanless design) |
| / | Mrežna kamera Axis P1467-LE, Bullet - resolucija 5MP pri 25/30 fps - day/night - forensic WDR - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih - Multiple stream, zip stream - V/F objektiv 2.8 - 8 mm - 2,9x optični zoom - IR Led 30m - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3 - IP66/67, IK10, -40°C to +60°C |
| / | Mrežna kamera AXIS M4216-LV, Dome - odlična kakovost slike 4 MP - varifokalna leča z daljinskim zoomom in ostrenjem - lightfinder, WDR in OptimizedIR - analitika z globokim učenjem - HDMI izhod za javne monitorje |
| / | Programska oprema Mirasys Enterpreise - licenca za 1x kamera |
| / | Nadgradnja programske opreme Mirasys Enterpreise na zadnjo verzijo – licenca za 1x kamera |

| CENTRALNI NADZORNI SISTEMI |  |
| --- | --- |
| Oznaka/Tip | Opis |
| / | Desigo CC licenca za 100 točk javljanja požara |
| / | Desigo CC licenca za 500 točk javljanja požara |
| / | Desigo CC licenca za 6 točk javljanja vloma |
| / | Desigo CC licenca za 100 točk javljanja vloma |
| / | Desigo CC licenca za dodatnega klienta/uporabnika |
| / | Desigo CC USB dongle |
| / | Desigo CC licenca za posodobitev programske opreme na zadnjo verzijo |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedene tehnične specifikacije.

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 15

Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri naročniku ne bomo delili sistemov ali opreme informacijske tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., Slovenski državni holding, d.d.) in pri naročniku ne bomo uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje.

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 16

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj) ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in član poslovodstva mag. Matija Bitenc

- matična številka : 1954288000

- ID številka za DDV : SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka: _____________________

- ID številka za DDV: ______________________

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO

št. TS/IKT/___/2025

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti št. P/JNMV/29/2025/TS-IKT, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije z dne 9. 9. 2025 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. _________________ z dne __________________, ki sta sestavni del te pogodbe.

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obnova sistemov tehničnega varovanja, aktivnega gašenja in videonadzora za obdobje štirih let, in sicer:

Sklop __: ________________________________________________________, oz.

Sklop __: ________________________________________________________.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. __________________ z dne __________________, ki je sestavni del pogodbe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:

- bo prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe;

- bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti;

- bo varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij ter dokumentov;

- bo izvršil vsa pogodbena dela gospodarno in v korist naročnika ter zagotovil uporabo predmeta naročila na primarni in sekundarni lokaciji naročnika;

- bo v celoti odgovarja za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to, ali opravi oziroma izvede dela sam ali ga opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci;

- bo sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- bo dobavil in implementiral sistem na strežnikih naročnika;

- bo v primeru zaznave kibernetskega incidenta na svoji strani, ki bi lahko imel vpliv na naročnika, nemudoma o tem obvesti predstavnika naročnika ter podal ustrezne informacije;

- bo za osebe, ki bodo imele pooblastilo za neposredni ali oddaljeni dostop do prostorov, informacij ali nadzornih sistemov naročnika, v roku 15 dni od poziva naročnika dostavil soglasje za izvedbo preverjanja preteklosti na podlagi 17. člena Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 102/2024);

- bo osebju, ki je zadolženo za strokovno rokovanje z napravami ali sistemi, dajal navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih naprave oziroma sistemov.

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:

- bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- bo tekoče obveščal izvajalcem o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzetih storitev.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno.

PODIZVAJALCI

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

KLAVZULA O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

6. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

POGODBENA VREDNOST DEL

7. člen

(Opomba: Spodnji odstavek se izpolni v primeru, da oddaja ponudnik ponudbo za sklop 1)

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do (vpiše naročnik) _________________________ EUR (z besedo: ________________________________________________________________________ 00/100 evrov) brez DDV.

Vrednosti morebitnih nadgradenj in predelav, kjer bodo potekale skladno s priporočili sedanjega izvajalca tudi zamenjave nekaterih dotrajanih kamer in pripadajoče vzdrževane opreme, se obračunavajo skladno z uradnim cenikom izvajalca, zmanjšano za dodatni ________ % popust.

(Opomba: Spodnji odstavek se izpolni v primeru, da oddaja ponudnik ponudbo za sklop 2)

Skupna pogodbena vrednost znaša __________________ EUR (z besedo: ___________________________________________ 00/100) brez DDV.

Vrednosti pogodbenih del za storitve se obračunavajo v skladu z vrednostjo, kot je navedeno v obrazcu ponudbe, ki je priloga k tej pogodbi. Dejanske storitve se bodo obračunale po vrednostih na enoto mere in po dejansko opravljenih in priznanih količinah, tako da je končna cena odvisna od dejanskega obsega opravljenih storitev.

Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Če pogodbeni stranki ugotovita, da se je minimalna plača v skladu z Zakonom o minimalni plači v času veljavnosti pogodbe spremenila za več kot 6 % na vsakokratni letni ravni, sta soglasni, da bosta cene za preostalo obdobje uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.

PLAČILO

8. člen

Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku 30 dni po vsakokratnem prejemu računa na transakcijski račun izvajalca št. ______________________________, odprtem pri banki ____________________.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Izvajalec bo račune izstavil na osnovi vsakokratne potrditve izvedenih del s strani naročnika.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 10 dni po prejemu računa pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, izvajalec pa je dolžan izdelati nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

ROKI

9. člen

(Opomba: Spodnji zapis velja za pogodbo za sklop 1)

Rok nadgradenj in predelav je ______________________ (največ 30 dni) dni od posameznega pisnega naročila.

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na navedeni roki izvedbe, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Garancijski rok naročenih nadgradenj in predelav znaša najmanj ______________________ (najmanj 24 mesecev) mesecev od datuma izvedbe del.

Pogodbeni stranki soglašata, da plačilo pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi del ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca zaradi škode, ki bi jo utegnil utrpeti naročnik zaradi zamude pri izvajanju del po tej pogodbi.

(Opomba: Spodnji zapis velja za pogodbo za sklop 2)

Rok izvedbe je ______________________ (največ 14 tednov) tednov od posameznega pisnega naročila.

V primeru neizpolnjevanja navedenega roka se izvajalcu obračuna pogodbena kazen v višini 2 ‰ (dva promila) vrednosti celotne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Skupna višina pogodbenih kazni ne sme preseči 5 % skupne pogodbene vrednosti.

Garancijski rok vgrajenih delov znaša ______________________ (najmanj 12 mesecev) mesecev od datuma izvedbe del.

VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

10. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe.

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da:

- bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca,

- bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon,

- bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave,

- bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega  ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani,

- katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo obdelovala osebnih podatkov brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo,

- bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z  uresničevanjem njegovih pravic po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe),

- po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če je hramba predpisana z veljavnimi predpisi,

- bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. Upravljavec se zavezuje nadzor napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije,

- zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna pogodba.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

VIŠJA SILA

11. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

OKOLJE, VARNO IN ZDRAVO DELO TER VARSTVO PRED POŽAROM

12. člen

Izvajalec je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

13. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g. Miha Oražem, tel.: 01 5820 792, el. pošta: miha.orazem@plinovodi.si .

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. __________________, tel.: ____________________, el. pošta: ________________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki mu jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

SPORI

14. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, ki imata veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje štirih let, oziroma do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje veljavnosti pogodbe ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja trimesečni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					Marjan Eberlinc

Član poslovodstva:

mag. Matija Bitenc